## 表紙
【既存】設計内容説明書 | [30 empty] | （表紙）
建築物の名称
建築物の所在地
審査員氏名
建築士の氏名 | [20 empty] | 建築士番号
建築基準法への適合性の確認 | [5 empty] | 建築基準法の規定違反の有無 | [7 empty] | □ | 無
新築時等の長期優良住宅認定の確認 | [5 empty] | 新築時等の長期優良住宅認定の有無 | [7 empty] | □ | 無 | □ | 有 | （ | □ | 長期優良住宅認定の取り下げを行った。 | [8 empty] | ）
現況検査で判明した劣化事象の対応 | [5 empty] | □ | 補修を行わない箇所については維持保全計画に補修・点検等の対応内容及び時期を定めた。
新築後、長期使用構造等とするための増改築工事の有無
| □ | 平成21年６月４日以降に新築した後増改築していない場合 | [9 empty] | □ | 平成28年４月１日以降に増改築した場合
|  |  | ⇒ 様式①の設計内容説明書（第一面以降）を添付 | [10 empty] | ⇒ 様式②の設計内容説明書（第一面以降）を添付
[12 empty] | □ | 平成21年６月３日以前に新築し、又は平成28年３月31日以前に増改築した場合（上記の場合を除く）
⇒ 様式②の設計内容説明書（第一面以降）を添付
| □ | 認定基準へ大きく影響すると見込まれる | [10 empty] | □ | 次の性能に係る長期使用構造等とするための増築または改築を行った。⇒代表的な工事を以下に記載
|  | 劣化事象等※が認められない | [11 empty] | □ | 劣化対策 |  | □ | 耐震性 |  |  |  | ⇒ | 具体的な工事の内容
[14 empty] | □ | 省エネ性 |  | □ | 維持管理対策 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
※：長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準第３の４（４）②イからハに掲げる基準及び同第３の５（４）②後段の基準、並びに
同第３の６（４）③後段の基準（評価方法基準第５の５の５－２（４）イ②に掲げる基準に限る）を含む。
図書の分類
長期優良住宅の基準にかかる仕様について根拠となる図書がある場合 |  |  |  | □ | 建設住宅性能評価書の図書 | [5 empty] | □ | フラット３５適合証明書の図書 | [6 empty] | □ | 公庫融資現場判定通知書の図書 | [6 empty] | □ | 確認済証＋検査済証＋図書
[5 empty] | □ | 住宅の仕様について、現況と図書に相違がないことを確認した。
|  |  |  | □ | 設計住宅性能評価書の図書 | [8 empty] | □ | その他図書 |  |  | （ | [6 empty] | ）
[5 empty] | □ | 住宅の仕様について、性能項目ごとに一箇所以上抽出し現地等で確認又は施工記録書等により図書どおりであることを確認した。
[6 empty] | 確認方法 |  |  | □ | 施工記録書 |  |  |  | □ | 現場写真 |  |  | □ | 納品書 |  |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  | ）
上記図書がない場合 |  |  |  | □ | その他図書 |  |  | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | □ | 住宅の仕様について、性能項目ごと、部位・仕様ごとに一箇所以上抽出し現地等で確認又は施工記録書等により
図書どおりであることを確認・作成した。
[6 empty] | 確認方法 |  |  | □ | 施工記録書 |  |  |  | □ | 現場写真 |  |  | □ | 納品書 |  |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  | ）

## 様式①第1面（一戸建て）
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [26 empty] | （第一面）
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | ※ | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 | 設計内容 | [22 empty] | 確認欄
１．構造躯体 | 外壁の | 外壁の構造(地面から１m) | ・ | 外壁の構造 |  |  |  |  | （ | □ | 通気構造等 |  |  |  | □ | その他 |  | ） | [5 empty] | □ | 仕上表
等の劣化対策 | 軸組等 | [22 empty] | □ | 伏図
|  |  | ・ | 柱 | [ | □ | 製材 |  |  | （ | 樹種 | [10 empty] | ） |  | □
[6 empty] | □ | 集成材等 |  |  | （ | 樹種 | [10 empty] | ） | ]
|  |  |  | 小計 |  | （ | [11 empty] | cm | ）
|  |  |  | 薬剤処理 |  |  | [ | □ | 有 | （ | 方法 | [7 empty] | ） |  | □ | 無 | ]
|  |  | ・ | 柱以外の軸材 |  |  |  | [ | □ | 製材 |  |  | （ | 樹種 | [7 empty] | ）
[9 empty] | □ | 集成材等 |  |  | （ | 樹種 | [7 empty] | ） | ]
|  |  |  | 薬剤処理 |  |  | [ | □ | 有 | （ | 方法 | [8 empty] | ） | □ | 無 | ]
|  |  | ・ | 構造用合板等の種類 | [5 empty] | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | 薬剤処理 |  |  | [ | □ | 有 | （ | 方法 | [8 empty] | ） | □ | 無 | ]
| 土台 | 防腐・防蟻 | ・ | 土台に接する外壁下端水切り | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [5 empty] | □ | 仕上表
|  | 処理 | ・ | 土台の樹種 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 伏図
|  |  | ・ | 薬剤処置 |  |  | [ | □ | 有 | （ | 方法 | [7 empty] | ） |  | □ | 無 | ] | □
| 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 |  |  | （ | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | ） | □ | 仕上表
|  |  | ・ | 土壌処理方法 |  |  |  | [ | □ | 有 | （ | 方法 | [6 empty] | ） |  | □ | 無 | ] | □
| 浴室・脱衣 | 防水上 | ・ | 浴室 |  | （ | □ | 浴室ユニット |  |  |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [9 empty] | □ | 仕上表
| 室の防水 | の措置 |  |  |  |  | □ | その他の防水措置 |  |  |  |  | □ | 防腐措置 |  |  | ） | [6 empty] | □
|  |  |  | 方法 |  | （ | [16 empty] | ）
|  |  | ・ | 脱衣室 |  | （ | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | その他の防水措置
[7 empty] | □ | 防腐措置 |  |  | ）
|  |  |  | 方法： |  | （ | [16 empty] | ）
| 基礎高さ | 基礎高さ | ・ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さ | [19 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | （ | [17 empty] | mm | ） | □ | 矩形図
□
| 床下防湿・ | 防湿方法 | ・ | 防湿方法 |  |  | [ | □ | コンクリート |  |  |  | （ | 厚さ | [6 empty] | mm | ） |  | □ | 計算書
| 換気措置 | [6 empty] | □ | 防湿フィルム |  |  |  | （ | 厚さ | [6 empty] | mm | ） | ] | □ | 仕上表
|  |  |  | 防湿フィルムの場合の材料 | [8 empty] | （ | [8 empty] | ） |  | □ | 基礎伏図
|  | 換気措置 | □ | 基礎部の開口 |  |  |  | ( | 換気口の設置間隔 | [12 empty] | mm | ) | □ | 矩形図
[8 empty] | ( | 開口高さ | [5 empty] | mm、幅 | [6 empty] | mm | ) | □
|  |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | ( | 有効面積 | [5 empty] | cm2/m、高さ | [6 empty] | cm | )
| 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 換気口位置 |  |  |  | （ | 給気口： | [6 empty] | 排気口： | [5 empty] | ) |  | □ | 仕上表
| 換気 | 措置 | ・ | 換気口の面積の天井面積に対する割合 | [19 empty] | □ | 立面図
[8 empty] | （ | [13 empty] | ) |  | □
| 点検空間 | 床下措置 | ・ | 床下空間への設置 | [6 empty] | 点検口 |  | （ |  | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  | ） | □ | 仕上表
| の確保 | 床下空間 | ・ | 床下有効高さ | [8 empty] | （ | [8 empty] | mm | ） | □ | 立面図
|  | 小屋裏措置 | ・ | 小屋裏空間への設置 | [6 empty] | 点検口 |  | （ |  | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  | ） | □
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | ※ | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 | 設計内容 | [22 empty] | 確認欄
2.耐震性 | 検証方法 | 地震力及び | □ | 壁量計算（仕様規定） | [7 empty] | □ | PV等を設置する | [10 empty] | □ | 構造計算書
|  | 風圧力に関 | □ | 許容応力度等計算 | [19 empty] | □
|  | する検証 | □ | 限界耐力計算
|  |  | □ | その他 |  | （ | [16 empty] | ）
| 耐力壁 | 筋交い | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 構造伏図
|  | 耐力壁 | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 矩計図
|  | 木摺耐力壁 | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表
|  |  | ・間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） | [13 empty] | □
|  | 面材耐力壁 | ・種類 |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | ・面材厚さ |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 倍率 |  | （ |  |  | ）
|  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
| 準耐力壁 | 木摺 | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 構造伏図
|  | 準耐力壁 | ・間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） | [13 empty] | □ | 矩計図
|  | 面材耐力壁 | ・種類 |  | （ | [11 empty] | ） | [6 empty] | □ | 仕上表
|  |  | ・面材厚さ |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 倍率 |  | （ |  |  | ） | [5 empty] | □
|  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
| 床組等 | 火打ち構面 | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | [13 empty] | □ | 構造伏図
|  |  |  | ・隅長 |  | （ |  |  |  | ） |  | 取合梁成 |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 矩計図
|  |  |  | ・火打ち構面位置 |  |  |  |  | ( | [8 empty] | ) | [5 empty] | □ | 仕上表
|  | ２階床面 | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | [9 empty] | □
|  |  | ・根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
|  | ３階床面 | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  | ・根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
|  | 小屋床面 | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  | ・根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
| 屋根面 | 屋根勾配 | ・勾配 |  | （ | [6 empty] | ） | [11 empty] | □ | 構造伏図
|  | 屋根構面 | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | [9 empty] | □ | 矩計図
|  |  | ・垂木間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表
|  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm） |  |  |  |  | □
| 接合部 | 筋交い端部の | ・接合部の仕様 | [20 empty] | □ | 構造伏図
|  | 接合部 |  | （ | [13 empty] | ） | [5 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | （ | [13 empty] | ） | [5 empty] | □
|  | 柱脚・柱頭の | ・柱脚・柱頭の接合部の検証方法
|  | 接合部 |  | □ | 平成12年建設省告示第1460号（仕様規定）
|  |  |  | □ | Ｎ値計算法
|  |  |  | □ | 許容応力度等計算
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
|  | 横架材 | ・接合部の仕様
|  | 接合部 |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  | 胴差しと通し | ・接合部の仕様
|  | 柱の接合部 |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | （ | [13 empty] | ）
| 基礎 | 基礎の形式 | □ | 布基礎 |  |  |  | □ | べた基礎 | [14 empty] | □ | 基礎伏図
|  |  | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ） | [6 empty] | □ | 構造計算書
|  | 寸法及び配 | □ | スパン表による | [19 empty] | □ | 構造伏図
|  | 筋等の検証 |  |  | （種類： | [11 empty] | ） | [6 empty] | □ | 矩計図
|  | 方法 | □ | 許容応力度計算による | [19 empty] | □
|  |  | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
|  | アンカー | ・品質 |  | （ | [9 empty] | ）
|  | ボルト | ・埋め込み長さ |  |  |  | （ | [7 empty] | mm）
|  |  | ・位置・間隔 |  |  |  | ( | [12 empty] | )
| 横架材 | 寸法及び配 | □ | スパン表による | [19 empty] | □ | 構造計算書
|  | 筋等の検証 |  |  | （種類： | [11 empty] | ） | [6 empty] | □ | 構造伏図
|  | 方法 | □ | 許容応力度計算による | [19 empty] | □
|  |  | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
| 限界耐力 | 寸法及び配 | □ | 地上部の各階の安全限界変形の当該階の高さに対する割合が | [19 empty] | □ | 構造計算書
| 計算の場合 | 筋等の検証 |  | １／４０以下であることを確認 | [19 empty] | □ | 構造伏図
|  | 方法 | □ | 各階の変形をそれぞれ当該階の安全限界変形の７５％以下であることを確認 | [19 empty] | □
|  |  | □ | 等級２，３、かつ地上部の各階の安全限界変形の当該階の
高さに対する割合が１／３０以下であることを確認
| 時刻歴応答 |  | □ | 平成12年建設省告示第1461号第1号から第5号までに定める構造計算 | [19 empty] | □ | 構造計算書
| 解析計算 |  |  | により安全性を有することを確認 | [19 empty] | □ | 構造伏図
|  |  | □ | 極めて稀に発生する地震による力に対して、各階の応答層間変形角が | [19 empty] | □
１／１００以下であることを確認
|  |  | □ | 建築基準法施行令第36条第2項第2号に規定する耐久性等関係規定
（令第39条第1項及び第70条の規定を除く）に適合している
| 免震建築 |  | □ | 免震建築物 | [19 empty] | □ | 構造計算書
| 物の場合 |  |  | □ | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による規定 | [18 empty] | □ | 計画書
[24 empty] | □ | 配置図
|  |  | ・ | 同告示第２の該当する号 | [19 empty] | □
|  |  |  | □ | 一号（四号建築物） | [18 empty] | □
|  |  |  | □ | 二号（建築基準法20条第二号に掲げる建築物）
|  |  |  | □ | 三号（時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
|  |  | ・ | 免震層、免震材料の維持に関する計画
|  |  |  | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
|  |  |  | □ | 敷地の管理に関する計画
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。

## 様式①第2面（一戸建て）
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [22 empty] | （第二面）
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | ※ | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 | 設計内容 | [18 empty] | 確認欄
3.可変性
（一戸建ての住宅のため該当なし）
4.維持管理 | 専用配管 | コンクリート | ・ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [7 empty] | □ | 仕上表
更新の容易性 |  | 内埋込み配管 | ・ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [7 empty] | □ | 平面図
（専用配管） |  |  | ・ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [7 empty] | □ | 矩形図
（ガス管を除く） | [19 empty] | □
| 地中埋設管 | 地中埋設管上 | ・ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [7 empty] | □ | 仕上表
|  | のコンクリート | ・ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [7 empty] | □ | 平面図
|  | 打設 | ・ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [7 empty] | □
|  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のための配管埋設が定められている地域 | [15 empty] | □
| 専用排水菅 | 排水菅の | ・ | 便所 | [15 empty] | □ | 配置図
|  | 清掃措置 |  | [ | □ | 排水ますに隣接 |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  | □ | 露出又は開口有] |  |  |  |  | □ | 平面図
|  |  | ・ | その他の水まわり
|  |  |  | [ | □ | トラップ |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  | □ | 露出又は開口有]
| 排水菅の形状等（継手及びヘッダーを含む） | 排水菅等の | □ | 平滑である |  |  | （仕様等 | [8 empty] | ） |  |  |  | □ | 仕上表
|  | 内面 | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ） |  |  |  | □
|  | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないように設置
|  |  |  | 措置 |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
| 配管点検口 | 主要接合部 | ・ | 排水管と設備機器の接合部 | [15 empty] | □ | 平面図
|  | 等の点検措置 |  | [ | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 | ( |  |  | ) | ] |  | □
|  |  | ・ | 給水管と設備機器の接合部
|  |  |  | [ | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 | ( |  |  | ) | ]
|  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
|  |  |  | [ | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 | ( |  |  | ) | ]
|  |  | ・ | 給水管とバルブ及びヘッダー
|  |  |  | [ | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 | ( |  |  | ) | ]
|  |  | ・ | 給湯管とバルブ及びヘッダー
|  |  |  | [ | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 | ( |  |  | ) | ]
5.高齢者等
対策 |  |  |  | （一戸建ての住宅のため該当なし）
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。

## 様式①設3面（一戸建て）
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [23 empty] | （第三面）
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | ※ | 記載図書 |  | 設計内容
|  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [18 empty] | 確認欄
6.省エネル |  | 適用する基準 | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [15 empty] | □ | 計算書
ギー対策 |  |  |  |  | □ | 標準計算法 | [5 empty] | □ | 簡易計算法 | [7 empty] | □ | 仕上表
【断熱等 |  | 躯体・開口 | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値）の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
性能等級】 |  | 部の断熱 | 熱貫流率 | [17 empty] | □ | 立面図
|  | 性能等 | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）の基準に適合 | [15 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 日射熱取得率 | [17 empty] | □ | 建具表
地域の区分 |  | 結露防止 | 結露の発生 | □ | 防湿層の設置（繊維系断熱材等を使用する場合） | [15 empty] | □
（ | ） | 対策 | 防止対策 |  | □ | 設置 |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | □ | 省略 |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | □ | 通気層の設置（外壁・屋根を断熱構造とする場合）
[5 empty] | □ | 屋根 |  | [ | □ | 有 | ( |  |  |  | ) | □ | 省略 | ( | ) | ]
[5 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | ( | [7 empty] | )
[5 empty] | □ | 外壁 |  | [ | □ | 有 | ( |  |  |  | ) | □ | 省略 | ( | ) | ]
[5 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | ( | [7 empty] | )
【一次エネル |  | 適用する基準 | 適用する基準 | □ | 非住宅･住宅計算方法（告示第265号） | [15 empty] | □ | 仕上表
ギー消費 | [20 empty] | □ | 計算書
量等級】 |  | 一次エネル | 外皮性能値 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [9 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算 |  |  |  |  | □ | 面積表
|  | ギー消費量 |  | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [10 empty] | 結果表による |  |  |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [15 empty] | □ | 機器表
|  |  | 居室等の面積 | ・ | 合計の床面積 | [9 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算 |  |  |  |  | □ | 系統図
[5 empty] | ・ | 主たる居室 | [9 empty] | 結果表による
[5 empty] | ・ | その他の居室
|  |  | 一次エネル | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [9 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算
|  |  | ギー消費量 | ・ | 設計一次エネルギー消費量 | [10 empty] | 結果表による
|  |  | 設備機器等 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
の仕様
7.住宅の規模 |  | 住宅面積 | 住宅の面積 | ・ | 住宅の専用面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） |  |  |  |  | □ | 求積図
|  |  |  | ・ | 40㎡以上ある階
[5 empty] | （ |  |  | 階 | ） | （ |  |  |  |  | ㎡ | ）
[5 empty] | うち階段部分面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ）
8.維持保全 |  |  | 維持保全 | ・ | 期間 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | 年以上 | [6 empty] | □ | 申請書
の方法 |  |  | の期間等 |  | □ | その他の基準への適合 | [14 empty] | □ | 維持保全計画書
9.資金計画 |  |  | 費用の設定 | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [15 empty] | □ | 申請書
10.居住環境 |  | まちなみ | 地区計画等 | ・地区計画等、景観計画、建築協定、景観協定、条例、その他地方公共団体が | [16 empty] | □ | 別添
への配慮 |  | への配慮 | への適合 | 自主的に定める要綱等がある区域
[5 empty] | □ | 区域外
[5 empty] | □ | 区域内 |  | 該当する地区計画等の名称 （ ）
[6 empty] | □ | 適合
・住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管行政庁が
選定・公表したものの区域
[5 empty] | □ | 区域外
11.自然災害 |  |  | 区域等への | ・自然災害のリスクが特に高い区域 | [16 empty] | □ | 別添
への配慮 |  |  | 該当有無 |  | □ | 区域外
・自然災害のリスクに応じて、建築禁止から建築制限まで、
所管行政庁が選定・公表したものの区域
[5 empty] | □ | 区域外
・一定の自然災害のリスクはあるものの、
建築制限はなく一律に居住を避けるべきとまではいえない区域
[5 empty] | □ | 区域外
[5 empty] | □ | 区域内 |  | （ | [9 empty] | ）
[6 empty] | □ | 所管行政庁が定める必要な措置に適合
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。

## 様式①第1面 （共同）
設計内容説明書【ＲＣ共同住宅等（住棟用）】 | [27 empty] | （第一面）
住戸番号
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
審査員氏名
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄※ | [22 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [22 empty] | 確認欄
１．劣化対 | セメント | セメントの種類 |  | □ | ポルトランドセメント | [6 empty] | （JIS R 5210） | [12 empty] | □ | 仕様書
策等級 |  |  |  |  | （ | □ | 中庸熱 |  |  | □ | 低熱 |  |  | □ | その他 |  | ） | [7 empty] | □
（構造躯体等） |  |  |  | □ | フライアッシュセメント | [6 empty] | （JIS R 5213）
|  |  |  | □ | 高炉セメント | [6 empty] | （JIS R 5211）
| コンクリートの | 最小かぶり |  | ・ | 土に接しない部分 | [19 empty] | □ | 仕様書
| 水セメント比 | 厚さ |  |  | 耐力壁以外の壁 |  |  |  |  | 床屋内（ |  |  |  |  | mm) |  | 屋外（ |  |  |  | mm) |  |  |  | □
[5 empty] | 耐力壁、柱、はり |  |  |  |  | 床屋内（ |  |  |  |  | mm) |  | 屋外（ |  |  |  | mm)
|  |  |  | ・ | 土に接する部分
[5 empty] | 壁、柱、はり、床、基礎の立ち上がり部分 | [12 empty] | （ |  |  | mm)
|  |  |  | ・ | 基礎（立ち上がり部分を除く） | [12 empty] | （ |  |  | mm)
|  |  |  | ・ | 外壁仕上げ |  |  | [ | □ | タイル貼 |  |  |  | □ | モルタル塗
[9 empty] | □ | 外断熱工法 |  |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  | ）]
|  | 水セメント比 |  |  | コンクリートの種類 |  |  |  |  | （ | □ | 普通コンクリート |  |  |  |  | □ | 軽量コンクリート）
|  |  |  | ・ | 水セメント比 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ％ | ）
| 部材の設計・ | 設計かぶり厚 |  | ・ | 施工誤差 |  |  | （ | [12 empty] | mm) |  |  |  | □ | 仕様書
| 配筋 | さ | [22 empty] | □
| コンクリート | スランプ |  |  | （ | [15 empty] | cm) |  |  |  | □ | 仕様書
| の品質等 | 単位水量 |  |  | （ | [15 empty] | kg/㎥) |  |  |  | □
|  | 空気量 |  |  | （ | [15 empty] | ％)
| 施工計画 | コンクリートの |  | ・ | 打込・締め固め方法 | [19 empty] | □ | 仕様書
|  | 充填方法等 |  |  | （ | [18 empty] | ） | □
|  |  |  | ・ | 打継ぎ部の処理方法
[5 empty] | （ | [18 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 養生方法
[5 empty] | （ | [18 empty] | ）
2.耐震性 | 構造躯体 | 構造躯体 |  | ・構造計算方法 |  |  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [14 empty] | □ | 構造計算書
（倒壊等防止） | 及び | [7 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [14 empty] | □ | 仕様書
| 基礎等 | □ | 等級３ | [5 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２） | [14 empty] | □ | 構造図
|  | □ | 等級２ | [5 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１） | [14 empty] | □ | 矩計図
[9 empty] | □ | その他 | [14 empty] | □
[9 empty] | □ | 大臣認定書（基準法）の活用
|  | 限界耐力 |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
計算
|  | 保有水平耐力 |  | □ | 等級１の基準に適合
|  | 計算 |  |  | □ | 各階のDSの数値がRC造では0.3、SRC造では0.25であり、かつ極めて
|  | （RC造または |  |  | 稀に発生する地震力による応答変位の当該階高さに対する割合が1/75以下
|  | SRC造に限る） |  |  | □ | 各階のDSの数値がRC造では0.55、SRC造では0.5である
| 免震 | 免震建築物 |  | □ | 免震建築物
[5 empty] | □ | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による規程
|  |  |  | ・ | 同告示第２の該当する号
[5 empty] | □ | 一号 |  | （四号建築物）
[5 empty] | □ | 二号 |  | （建築基準法20条第二号に掲げる建築物）
[5 empty] | □ | 三号 |  | （時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
|  |  |  | ・ | 免震層、免震材料の維持に関する計画
[5 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
[5 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄 | [22 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [22 empty] | 確認欄
4.維持管理 | 共用配管 | コンクリート |  | ・ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [11 empty] | □ | 仕様書
更新の容易性 |  | 内埋込み |  | ・ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [11 empty] | □ | 配置図
（共用配管） |  | 配管 |  | ・ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [11 empty] | □ | 平面図
（ガス管を除く） | [24 empty] | □ | 矩形図
| 地中埋設管 | 地中埋設管 |  | ・ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [11 empty] | □ | 設備図
①維持管理等級（共用排水管） |  | 上のコンクリ |  | ・ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [11 empty] | □ | 構造図
|  | ート打設 |  | ・ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [11 empty] | □
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のための配管埋設が定められている地域 | [19 empty] | □
| 共用排水菅 | 排水菅の |  | ・ | 共用立管
（等級３とする場合の例） |  | 清掃措置 |  | 管の種類 | [5 empty] | 掃除口の位置 | [7 empty] | 点検措置
|  | 掃除口の |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
|  | 点検措置 |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
|  |  |  | ・ | 横主管
|  |  |  | 管の種類 | [5 empty] | 掃除口の位置、間隔 | [7 empty] | 点検措置
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
| 排水菅の性状等（継手及びヘッダーを含む） | 排水菅等の |  | □ | 平滑である |  |  | （仕様等 | [10 empty] | ）
|  | 内面 |  | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 設置状態 |  | □ | たわみ等が生じないように設置
[5 empty] | 措置 |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ）
| 配管点検口 | 主要接合部等 |  | □ | 給水管、排水管及び給湯管の主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置
| 横主管の | 設置位置 |  | □ | 給水管、排水管及び給湯管の横主管が共用部分に設けられている
| 設置位置 | 到達経路 |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている
|  |  |  | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている※
（※：区分所有住宅以外の住宅に限る）
| 配管補修 | 設置位置 |  | □ | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出又は補修可能な
| の措置 |  |  |  | 開口を持つＰＳに設置
|  |  |  | □ | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく補修できる
|  |  |  | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている
4.維持管理 | 共用排水菅 | コンクリート |  | □ | 共用排水管のコンクリート内への埋め込み無し | [19 empty] | □ | 仕様書
更新の容易性 |  | 内埋込み配管 |  |  | （モルタル、コンクリートブロックを含む） | [19 empty] | □ | 配置図
（共用配管） |  | 埋設管上の |  | □ | 共用排水管上のコンクリート打設無し | [19 empty] | □ | 平面図
（ガス管を除く） |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [22 empty] | □ | 矩形図
|  | 横主管の |  | □ | 排水横主管が共用部に設けられている | [19 empty] | □ | 設備図
②更新対策（共用排水管） |  | 設置位置等 |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている（仕上材等 | [19 empty] | □ | 構造図
[5 empty] | の軽微な除去により到達可能なものを含む） | [19 empty] | □
|  |  |  | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている※ | [19 empty] | □
（等級３とする場合の例） |  |  |  |  | （※：区分所有住宅以外の住宅に限る）
|  | 排水管の |  | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出又は更新が
|  | 設置位置 |  |  | 行える開口を持つＰＳに設置（仕上材等の軽微な除去により
更新可能なものを含む）
|  |  |  | □ | ただし書き規定を適用(維持管理の円滑な実施のために必要な措置)
|  | 切断工事等 |  | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンクリート
|  | 軽減措置 |  |  | 貫通部のはつり工事を軽減する措置
|  |  |  | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
|  |  |  | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保
|  | 増設更新 |  | □ | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管を設置できる空間、
|  | 対応措置 |  |  | スリーブ等の設置
|  |  |  | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
|  |  |  | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄 | [22 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [22 empty] | 確認欄
5.高齢者等 | 共用廊下 | 共用廊下 |  | 有効幅員 |  |  | （ | [7 empty] | mm) | [9 empty] | □ | 仕様書
対策 |  | の幅員 | [22 empty] | □ | 平面図
（共用部分） |  | 外部開放廊 |  | ・ | 転落防止措置の床からの高さ | [7 empty] | （ | [7 empty] | mm) |  |  |  | □ | 矩形図
|  | 下の転落防 |  | □ | 手すり壁 |  |  |  | □ | さく |  |  | □ | 金網 | [10 empty] | □
止用手すり
| 共用階段 | 勾配等 |  | ・ | けあげ |  | （ |  |  |  | mm) |  | ・ | 踏面 |  | （ |  |  |  | mm) |  |  |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | 勾配 |  | （ | [5 empty] | / | [6 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 階段詳細図
|  | 蹴込み |  | ・ | 蹴込み寸法 |  |  | （ | [11 empty] | mm)
|  |  |  | ・ | 蹴込み板 |  |  | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
|  | 形式等 |  | ・ | 階段の形式
[5 empty] | （ | □ | 踊り場付き折れ階段 | [5 empty] | □ | 直階段 |  |  | □ | その他 |  | ）
|  |  |  | ・ | 最上段の通路等への食い込み | [7 empty] | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
|  |  |  | ・ | 最下段の通路等への突出 | [7 empty] | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
|  | 滑り防止 |  | ・ | 滑り止め |  |  | （ | □ | 無 | □ | 有、踏面と同一面）
|  | 段鼻 |  | ・ | 段鼻の出 |  |  | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
|  | 転落防止用 |  | ・ | 転落防止措置の床からの高さ | [7 empty] | （ | [7 empty] | mm)
|  | 手すり（外部 |  | □ | 手すり壁 |  |  |  | □ | さく |  |  | □ | 金網
開放階段）
|  | 共用階段 |  | ・ | 有効幅員 | [7 empty] | （ | [7 empty] | mm)
の幅員
|  | 手すり |  | □ | 有 |  | □ | 無
| エレベーター | エレベーター |  | ・ | 住戸の位置 |  |  | （ | □ | 建物出入口に存する階 | [6 empty] | □ | 左記以外） | [6 empty] | □ | 仕様書
|  | の利用 |  | ・ | エレベーター設置 |  |  |  |  | （ | □ | 無 | □ | 有 | ） | [9 empty] | □ | 平面図
|  | エレベーター |  | ・ | 出入口の有効幅員 | [7 empty] | （ | [7 empty] | mm) |  |  |  | □
の仕様
|  | エレベーター |  | ・ | エレベーターホールの寸法 | [8 empty] | ( |  |  |  | mm | × |  |  |  | mm)
ホールの広さ
6.省エネル | 【一次エネル | 評価方法 |  | □ | 住棟評価（詳細は第三面にて記載）
ギー対策 | ギー消費 |  |  | □ | 単位住戸評価
量等級】

## 様式①第2面（共同）
設計内容説明書【ＲＣ共同住宅等（住戸用）】 | [21 empty] | （第二面）
住戸番号
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
審査員氏名
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄※ | [16 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 確認欄
3.可変性 |  |  | ・ | 躯体天井高さ | [7 empty] | （ |  |  |  |  | mm以上) |  | □ | 矩形図
|  |  |  | □ | 可変性の確保に有効な高さを含める（区分所有住宅以外の住宅に限る） | [13 empty] | □
□
4.維持管理 | 専用配管 | コンクリート | □ | 給水管、排水管及び給湯管のコンクリート内への | [14 empty] | □ | 仕上表
更新の容易性 |  | 内埋込み |  | 埋め込み無し（コンクリートブロックを含む） | [14 empty] | □ | 配置図
（専用配管） |  | 配管 | [16 empty] | □ | 平面図
|  | 他住戸内の | □ | 給水管、排水管及び給湯管の他住戸専用部内への設置無し | [14 empty] | □ | 基礎伏図
|  | 専用部内の | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている※ | [14 empty] | □ | 構造図
|  | 設置 |  | （※：区分所有住宅以外の住宅に限る） | [14 empty] | □ | 設備図
（ガス管を除く） | 地中埋設管 | 地中埋設管 | □ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [6 empty] | □
|  | 上のコンクリ | □ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [6 empty] | □
|  | ート打設 | □ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
|  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のための配管埋設が定められている地域
| 専用排水菅 | 排水菅の | ・ | 便所
|  | 清掃措置 |  | [ | □ | 共用竪管に隣接 |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  | □ | （露出又は開口有）]
|  |  | ・ | その他の水まわり
|  |  |  | [ | □ | トラップ |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  | □ | （露出又は開口有）]
| 排水菅の形状等（継手及びヘッダーを含む） | 排水菅等の | □ | 平滑である |  |  | （仕様等 | [8 empty] | ）
|  | 内面 | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
|  | 設置状態 | □ | たわみ等が生じないように設置
|  |  |  | 措置 |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
| 配管点検口 | 主要接合部 | ・ | 排水管と設備機器の接合部
|  | 等の点検措置 |  | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  | )]
|  |  | ・ | 給水管と設備機器の接合部
|  |  |  | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  | )]
|  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
|  |  |  | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  | )]
|  |  | ・ | 給水管とバルブ及びヘッダー
|  |  |  | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  | )]
|  |  | ・ | 給湯管とバルブ及びヘッダー
|  |  |  | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  | )]
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。

## 様式①第3面（共同）
設計内容説明書【ＲＣ共同住宅等（住戸用）】 | [22 empty] | （第三面）
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄※ | [16 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
|  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 確認欄
6.省エネル |  | 適用する基準 | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [14 empty] | □ | 計算書
ギー対策 | [19 empty] | □ | 仕上表
【断熱等 |  | 躯体・開口 | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値）の基準に適合 | [14 empty] | □ | 平面図
性能等級】 |  | 部の断熱 | 熱貫流率 | [16 empty] | □ | 立面図
|  | 性能等 | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）の基準に適合 | [14 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 日射熱所得率 | [16 empty] | □ | 建具表
地域の区分 |  | 結露防止 | 結露の発生 | □ | 防湿層の設置（繊維系断熱材等を使用する場合） | [14 empty] | □
（ | ） | 対策 | 防止対策 |  | □ | 設置 |  | （ | [6 empty] | ）
[5 empty] | □ | 省略 |  | （ | [6 empty] | ）
|  |  |  | □ | 通気層の設置（外壁・屋根を断熱構造とする場合）
[5 empty] | □ | 屋根 |  | [ | □ | 有 | ( |  |  | ) | □ | 省略 | ( | ) | ]
[5 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | ( | [6 empty] | )
[5 empty] | □ | 外壁 |  | [ | □ | 有 | ( |  |  | ) | □ | 省略 | ( | ) | ]
[5 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | ( | [6 empty] | )
【一次エネル |  | 適用する基準 | 適用する基準 | □ | 非住宅･住宅計算方法（告示第265号） | [14 empty] | □ | 仕上表
ギー消費 |  |  |  |  | 住棟評価の場合は以下のいずれかを選択 | [14 empty] | □ | 計算書
量等級】 |  |  |  |  | □ | 住棟評価（単位住戸の合計） | [13 empty] | □ | 面積表
[5 empty] | □ | 住棟評価（単位住戸の合計＋共用部） | [13 empty] | □ | 平面図
[20 empty] | □ | 機器表
|  | 一次エネル | 居室の面積 | ・ | 合計の床面積 | [14 empty] | □ | 系統図
|  | ギー消費量 |  |  | ・ | 主たる居室 | [7 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算
[5 empty] | ・ | その他の居室 | [8 empty] | 結果表による
|  |  | 一次エネル | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [8 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算
|  |  | ギー消費量 | ・ | 設計一次エネルギー消費量 | [9 empty] | 結果表による
|  |  | 設備機器等 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
の使用
7.住宅の規模 |  | 住宅面積 | 住宅の面積 | ・ | 住宅の専用面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ㎡ | ） |  |  |  |  | □ | 求積図
|  |  |  | ・ | 40㎡以上ある階 | [14 empty] | □
[5 empty] | （ |  |  | 階 | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[5 empty] | うち階段部分面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ㎡ | ）
8.維持保全 |  |  | 維持保全 | ・ | 期間 |  |  |  |  | （ |  | ） | 年以上 | [6 empty] | □ | 申請書
の方法 |  |  | の期間等 |  | □ | その他の基準への適合 | [13 empty] | □ | 維持保全計画書
9.資金計画 |  |  | 費用の設定 | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [14 empty] | □ | 申請書
10.居住環境 |  | まちなみ | 地区計画等 | ・地区計画等、景観計画、建築協定、景観協定、条例、その他地方公共団体が | [15 empty] | □ | 別添
への配慮 |  | への配慮 | への適合 | 自主的に定める要綱等がある区域
[5 empty] | □ | 区域外
[5 empty] | □ | 区域内 |  | 該当する地区計画等の名称 （ ）
[6 empty] | □ | 適合
・住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管行政庁が
選定・公表したものの区域
[5 empty] | □ | 区域外
11.自然災害 |  |  | 区域等への | ・自然災害のリスクが特に高い区域 | [15 empty] | □ | 別添
への配慮 |  |  | 該当有無 |  | □ | 区域外
・自然災害のリスクに応じて、建築禁止から建築制限まで、
所管行政庁が選定・公表したものの区域
[5 empty] | □ | 区域外
・一定の自然災害のリスクはあるものの、
建築制限はなく一律に居住を避けるべきとまではいえない区域
[5 empty] | □ | 区域外
[5 empty] | □ | 区域内 |  | （ | [8 empty] | ）
[6 empty] | □ | 所管行政庁が定める必要な措置に適合
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。

## 様式②第1面（一戸建て）
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [26 empty] | （第一面）
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | ※ | 記載図書 |  | 設計内容 確認欄
|  | 項目 | 項目 | 設計内容
１．構造躯体 |  | 外壁の | 外壁の構造(地面から１m) | ・ | 外壁通気構造等 |  |  |  |  | （ | □ | 通気構造等 |  |  |  | □ | その他 |  | ） |  |  |  |  | □ | 仕上表
等の劣化対策 |  | 軸組等 |  |  | ・ | 柱[ | □ | 製材 |  | （樹種 | [10 empty] | ） |  |  | □ | 伏図
[8 empty] | □ | 集成材等（種類 | [11 empty] | ）] |  |  | □
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施していない |  |  |  |  | 小径（ | [14 empty] | cm)
[6 empty] | 薬剤処理[ |  |  | □ | 有 | （方法 | [6 empty] | ） |  | □ | 無
[9 empty] | □ | 露出部分の防腐・防蟻処理＋維持保全の強化
[5 empty] | ・ | 柱以外の軸材[ |  |  |  | □ | 製材（樹種 | [9 empty] | ）
[9 empty] | 集成材等（種類 | [11 empty] | ）]
[6 empty] | 薬剤処理[ |  |  | □ | 有 | （方法 | [6 empty] | ） |  | □ | 無
[9 empty] | □ | 露出部分の防腐・防蟻処理＋維持保全の強化
[5 empty] | ・ | 構造用合板等の種類 （ | [5 empty] | 構造用合板 | [8 empty] | ）
[6 empty] | 薬剤処理[ |  |  | □ | 有 | （方法 | [6 empty] | ） |  | □ | 無
[9 empty] | □ | 露出部分の防腐・防蟻処理＋維持保全の強化
|  |  |  | □ | K3以上の薬剤処理（工場処理）
|  | 土台 | 防腐・防蟻 | ・ | 土台に接する外壁下端水切り | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  |  | □ | 仕上表
|  |  | 処理 |  | ・ | 土台の樹種 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） |  |  |  | □ | 伏図
[5 empty] | ・ | 薬剤処置 |  |  | [ | □ | 有 | (方法 | [6 empty] | ） | □ | 無 |  |  | □
[10 empty] | □ | 露出部分の防腐・防蟻処理＋維持保全の強化
|  | 浴室・脱衣 | 防水上 | ・ | 浴室 |  | （ | □ | 浴室ユニット |  |  |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [8 empty] | □ | 仕上表
|  | 室の防水 | の措置 |  |  |  |  | □ | その他の防水措置 |  |  |  |  | □ | 防腐措置 |  |  | ） | [5 empty] | □
[5 empty] | 方法： |  | （ | [15 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 脱衣室 |  | （ | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | その他の防水措置
[8 empty] | □ | 防腐措置 |  |  | ）
[5 empty] | 方法： |  | （ | [15 empty] | ）
|  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外 |  |  |  | ) | [6 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 | [7 empty] | □
[6 empty] | 土壌処理方法： |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | □ | 基礎内周部にコンクリート打設 + コンクリートのひび割れ等による隙間なし
＋維持保全の強化
|  | 基礎高さ | 基礎高さ | ・ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さ | [10 empty] | （ |  |  |  | mm | ） |  |  | □ | 仕上表
[5 empty] | □ | 400ｍｍ以上 | [17 empty] | □ | 矩形図
[5 empty] | □ | 300ｍｍ以上＋基礎まわりの雨はね防止措置＋維持保全の強化 | [17 empty] | □
|  | 床下防湿 | 床下地盤面 | ・ | 防湿方法 | [18 empty] | □ | 仕上表
|  | 措置等 | の防湿措置 |  | □ | コンクリート |  |  |  |  | （厚さ |  |  |  | mm | ） | [7 empty] | □ | 基礎伏図
[5 empty] | □ | 防湿フィルム |  |  |  |  | （材料 |  |  |  |  | 厚さ |  |  |  | mm | ） |  |  | □ | 矩形図
[5 empty] | □ | コンクリートのひび割れ等による隙間なし + 床下木部が湿潤していない | [17 empty] | □
＋維持保全の強化
|  | 床下換気 | 床下換気 | ・ | 基礎部の開口 |  |  |  | [（ | 換気口の設置間隔 | [10 empty] | mm | ) |  | □ | 仕上表
|  |  | 措置 | [6 empty] | 維持保全の強化 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | ( | 開口高さ |  |  |  |  | mm | 、 | 幅 |  |  |  | mm | )]
|  |  |  | ・ | ねこ土台 |  |  | （ | 有効面積 |  |  |  |  | c㎡/m |  | 、 | 高さ |  |  |  | cm | )
|  | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  | □ | 仕上表
|  | 換気 | 措置 | ・ | 換気口位置 |  |  |  | （ | 給気口： | [5 empty] | 排気口： | [5 empty] | ) |  | □ | 立面図
[6 empty] | □ | 換気口の面積の天井面積に対する割合 | [16 empty] | □
[9 empty] | （ | 給気口： | [5 empty] | 排気口： | [5 empty] | )
[6 empty] | □ | 野地板等の小屋裏木部が湿潤していない＋維持保全の強化
|  | 点検措置 | 床下空間 | ・ | 床下空間への設置 | [6 empty] | 点検口 |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □ | 平面図
|  |  | 小屋裏空間 | ・ | 床下有効高さ | [8 empty] | （ |  |  |  |  | mm | ) |  |  |  | □ | 伏図
[6 empty] | □ | 床下空間の有効高さ | [5 empty] | （ |  |  |  |  | mm | ) |  |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 点検口から目視等により点検可能
|  |  |  | ・ | 小屋裏空間への設置 | [6 empty] | 点検口 |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
|  | 劣化事象 | 著しい劣化 | □ | 劣化対策に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
|  |  | 事象等 | □ | 劣化対策に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められたが補修を行う
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | ※ | 記載図書 |  | 設計内容 確認欄
|  | 項目 | 項目 | 設計内容
2.耐震性 |  | 構造躯体 | 検証方法 | □ | 新築時の耐震性を確認でき、耐震性に影響のある増改築等 | [18 empty] | □ | 構造計算書
|  | 及び |  |  | が行われていない | [18 empty] | □ | 耐震診断結果報告書
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施していない | 基礎等 |  |  | □ | S56.6.1以降着工
[5 empty] | □ | 耐震改修法告示Iw値≧1.0
[5 empty] | □ | 耐震改修法告示と同等 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | □ | 耐震等級（倒壊等防止）等級１以上
|  |  |  | □ | 免震建築物
[5 empty] | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
[5 empty] | ・ | 同告示第２の該当する号
[6 empty] | □ | 一号（四号建築物）
[6 empty] | □ | 二号（建築基準法第20条第二号に掲げる建築物）
[6 empty] | □ | 三号（時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
[5 empty] | ・ | 免震層、免震材料の維持に関する計画
[6 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
[6 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
|  | 耐力壁 | 筋交い | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | □ | 構造伏図
|  |  | 耐力壁 | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | □ | 矩計図
|  |  | 木摺耐力壁 | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | □ | 仕上表
|  |  |  | ・間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） | [12 empty] | □
|  |  | 面材耐力壁 | ・種類 |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・面材厚さ |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 倍率 |  | （ |  |  | ）
|  |  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
|  | 準耐力壁 | 木摺 | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | □ | 構造伏図
|  |  | 準耐力壁 | [20 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 面材耐力壁 | ・種類 |  | （ | [11 empty] | ） | [5 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | ・面材厚さ |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 倍率 |  | （ |  |  | ） |  |  |  |  | □
|  |  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
|  | 床組等 | 火打ち構面 | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | [12 empty] | □ | 構造伏図
[5 empty] | ・隅長 |  | （ |  |  |  | ） |  | 取合梁背 |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | □ | 矩計図
[5 empty] | ・火打ち構面位置 |  |  |  |  | ( | [8 empty] | ) |  |  |  |  | □ | 仕上表
|  |  | ２階床面 | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | [8 empty] | □
|  |  |  | ・根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
|  |  | ３階床面 | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | ・根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
|  |  | 小屋床面 | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | ・根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
|  | 屋根面 | 屋根勾配 | ・勾配 |  | （ | [6 empty] | ） | [10 empty] | □ | 構造伏図
|  |  | 屋根構面 | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | [8 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | ・垂木間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | □ | 仕上表
|  |  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm） |  |  |  | □
|  | 接合部 | 筋交い端部の | ・接合部の仕様 | [19 empty] | □ | 構造伏図
|  |  | 接合部 |  | （ | [13 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 仕上表
[5 empty] | （ | [13 empty] | ） |  |  |  |  | □
|  |  | 柱脚・柱頭の | ・柱脚・柱頭の接合部の検証方法
|  |  | 接合部 |  | □ | 平成12年建設省告示第1460号（仕様規定）
[5 empty] | □ | Ｎ値計算法
[5 empty] | □ | 許容応力度等計算
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | 横架材 | ・接合部の仕様
|  |  | 接合部 |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 胴差しと通し | ・接合部の仕様
|  |  | 柱の接合部 |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  | 基礎 | 基礎の形式 | □ | 布基礎 |  |  |  | □ | べた基礎 | [13 empty] | □ | 基礎伏図
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ） | [5 empty] | □ | 構造計算書
|  |  | 寸法及び配 | □ | スパン表による | [18 empty] | □ | 構造伏図
|  |  | 筋等の検証 |  |  | （種類： | [11 empty] | ） | [5 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 方法 | □ | 許容応力度計算による | [18 empty] | □
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | アンカー | ・品質 |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | ボルト | ・埋め込み長さ |  |  |  | （ | [7 empty] | mm）
|  |  |  | ・位置・間隔 |  |  |  | ( | [12 empty] | )
|  | 横架材 | 寸法及び配 | □ | スパン表による | [18 empty] | □ | 構造計算書
|  |  | 筋等の検証 |  |  | （種類： | [11 empty] | ） | [5 empty] | □ | 構造伏図
|  |  | 方法 | □ | 許容応力度計算による | [18 empty] | □
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
|  | 劣化事象 | 著しい劣化 | □ | 構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
|  |  | 事象等 | □ | 構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められたが補修を行う
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。

## 様式②第2面 （一戸建て）
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [21 empty] | （第二面）
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄※ | [15 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
|  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 確認欄
3.可変性
（一戸建て住宅のため該当なし）
4.維持管理 |  | 専用配管 | コンクリート | □ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [5 empty] | ） | □ | 仕上表
更新の容易性 |  | * | 内埋込み配管 | □ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [5 empty] | ） | □ | 平面図
（専用配管） |  |  |  | □ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [5 empty] | ） | □ | 矩形図
（ガス管を除く）
|  | 地中埋設管 | 地中埋設管上 | □ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [5 empty] | ） | □ | 仕上表
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施していない | * | のコンクリート | □ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [5 empty] | ） | □ | 平面図
|  |  | 打設 | □ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [5 empty] | ） | □
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のための配管埋設が定められている
|  | 専用排水菅 | 排水菅の | ・ | 便所 | [13 empty] | □ | 配置図
|  |  | 清掃措置 |  | [ | □ | 排水ますに隣接 |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  | □ | 露出又は開口有] |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | その他の水まわり
[5 empty] | [ | □ | トラップ |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  | □ | 露出又は開口有]
|  | 排水菅の形状等（継手及びヘッダーを含む） | 排水菅等の | □ | 平滑である |  |  | （仕様等 | [8 empty] | ） |  | □ | 仕上表
|  |  | 内面 | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ） |  | □
|  |  | 設置状態 | □ | たわみ等が生じないように設置
[5 empty] | 措置 |  | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
|  | 配管点検口 | 主要接合部 | ・ | 排水管と設備機器の接合部 | [13 empty] | □ | 平面図
|  |  | 等の点検措置 |  | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 | )] |  |  |  | □
|  |  |  | ・ | 給水管と設備機器の接合部
[5 empty] | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 | )]
|  |  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
[5 empty] | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 | )]
|  |  |  | ・ | 給水管とバルブ及びヘッダー
[5 empty] | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 | )]
|  |  |  | ・ | 給湯管とバルブ及びヘッダー
[5 empty] | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 | )]
5.高齢者等
対策 |  |  |  |  | （一戸建て住宅のため該当なし）
※ この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
* 一戸建ての住宅の専用配管で床下から屋外へ接続する部分が基礎下に配管されているものは除く。

## 様式②第3面（一戸建て）
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [26 empty] | （第三面）
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
|  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [21 empty] | 確認欄
|  | 適用する基準 |  | □ | 断熱等性能等級 |  |  |  |  | （ | □ | 等級４ |  |  | □ | 等級３ |  | ） | [5 empty] | □
6.省エネル |  |  |  |  | □ | 基準省令及び住宅計算方法
ギー対策 |  |  |  |  | □ | 住宅仕様基準
|  |  |  | □ | 一次エネルギー消費量等級４
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施していない |  |  |  | □ | 基準省令及び住宅計算方法
[5 empty] | □ | 住宅仕様基準
|  | 躯体の断熱性能等 | 地域区分 | □ | 1地域 |  |  |  |  | □ | ２地域 |  |  |  |  | □ | ３地域 | [6 empty] | □
|  |  |  | □ | ４地域 |  |  |  |  | □ | ５地域 |  |  |  |  | □ | ６地域
|  |  |  | □ | ７地域 |  |  |  |  | □ | ８地域
|  |  | 断熱材の種類と厚さ | 屋根 |  | （ | [14 empty] | ） |  |  | □ | 仕上表
[6 empty] | （ |  |  |  | mm) |  |  | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | ㎡・K/W) |  |  | □ | 矩形図
|  |  |  | 天井 |  | （ | [14 empty] | ） |  |  | □
[6 empty] | （ |  |  |  | mm) |  |  | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
|  |  |  | 壁 |  | （ | [14 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  |  | mm) |  |  | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
|  |  |  | 床 |  | 外気に接する部分 |  |  |  |  | ( | [9 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  |  | mm) |  |  | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
[6 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | ( | [9 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  |  | mm) |  |  | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
|  |  |  | 土間床等の外周部 |  |  |  |  | 外気に接する部分 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  |  | mm) |  |  | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
[9 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | ( | [6 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  |  | mm) |  |  | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
|  | 開口部の断熱性能等 | 窓・ドア等の断熱性 | 建具・ドア枠の材質・形状 | [19 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 建具形態 | [5 empty] | ガラスの種類・構成等 | [13 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ( |  |  |  | ) |  | ( | [10 empty] | )
|  |  |  | ( |  |  |  | ) |  | ( | [10 empty] | )
|  |  |  | ( |  |  |  | ) |  | ( | [10 empty] | )
|  |  | 窓・ドア等の日射遮蔽措置 | 方位 |  |  |  | ガラスの日射侵入率等 | [7 empty] | 庇・軒・付属部材等
|  |  |  | ( |  |  | ） | （ | [5 empty] | ） |  | （ | [6 empty] | ）
|  |  |  | ( |  |  | ） | （ | [5 empty] | ） |  | （ | [6 empty] | ）
|  |  |  | ( |  |  | ） | （ | [5 empty] | ） |  | （ | [6 empty] | ）
|  | 住宅計算方法法 | 外皮平均 熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [18 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | （ | [5 empty] | ） | （W/(㎡・K) | [11 empty] | □
|  |  | 冷房期の 平均日射 熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAC
[5 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  | 住宅仕様基準 | 適用条件 | 開口部比率 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | [10 empty] | □ | 仕様書
[24 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 躯体の 断熱性能等 | □ | 熱貫流率の基準の適合 | [18 empty] | □ | 矩形図
|  |  |  | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [18 empty] | □
|  |  | 開口部の 断熱性能等 | 開口部比率の区分
|  |  |  | □ | 区分（い） |  |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  |  | □ | 区分（は） |  |  |  | □ | 区分（に）
|  |  |  | □ | 緩和措置有り
[5 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
|  | 結露防止 | 結露の発生 防止対策 | □ | 防湿層の設置（繊維系断熱材等を使用する場合） | [18 empty] | □ | 仕上表
|  | 対策 |  |  | □ | 設置 |  | （ | [7 empty] | ） | [7 empty] | □ | 矩形図
[5 empty] | □ | 省略 |  | （ | [7 empty] | ） | [7 empty] | □
|  |  |  | □ | 通気層の設置（外壁・屋根を断熱構造とする場合）
|  |  |  | □ | 屋根 |  | 【 | □ | 有 | （ |  |  |  | ） | □ | 省略（ |  |  |  |  | ）】
[5 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | □ | 外壁 |  | 【 | □ | 有 | （ |  |  |  | ） | □ | 省略（ |  |  |  |  | ）】
[5 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  | 劣化事象 | 著しい劣化 | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
|  |  | 事象等 | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められるが補修を行う
|  | 一次エネルギーに係る基本事項 | 外皮性能値 | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [19 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | （ | [5 empty] | ) | （W/(㎡・K) | [11 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率ηAC | [19 empty] | □ | 面積表
[5 empty] | （ | [5 empty] | ) | 【-】 | [11 empty] | □
暖房期の平均日射熱取得率ηAH
[5 empty] | （ | [5 empty] | ) | 【-】
|  |  | 面積等 | 床面積の合計 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ） | ㎡
|  |  |  | 主たる居室の面積 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ） | ㎡
|  |  |  | その他の居室の面積 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ） | ㎡
|  |  | 年間日射 地域区分 | □ | 太陽光発電利用又は太陽給湯設備を採用
|  |  | 自然風利用 | □ | 自然風を利用
[5 empty] | 主たる居室 |  |  | （ |  |  |  | ） | 回/h以上
[5 empty] | その他居室 |  |  | （ |  |  |  | ） | 回/h以上
|  |  | 蓄熱利用 | □ | 蓄熱の利用
|  | 設備機器に係る事項 | 暖房方式 | □ |  | （ | [15 empty] | ） |  | □ | 平面図
[24 empty] | □ | 機器表
|  |  | 冷房方式 | □ |  | （ | [15 empty] | ） |  | □
|  |  | 換気設備方式 | □ |  | （ | [15 empty] | ）
|  |  | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機 |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 配管方式 |  |  |  | □ | 先分岐方式 |  |  |  |  | □ | ヘッダー方式
|  |  |  | ・ | 水栓 |  |  |  | □ | 節湯水栓等を使用
|  |  |  | ・ | 浴槽 |  |  |  | □ | 高断熱浴槽を使用
|  |  |  | ・ | 太陽光給湯 |  |  |  | □ | 高断熱浴槽を使用
|  |  | 照明設備 | □ | 主たる居室 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | □ | その他居室 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | □ | 非居室 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  | 太陽光発電の使用について | □ |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | コージェネレーションの使用について | □ |  | （ | [10 empty] | ）
|  | 劣化事象 | 著しい劣化 | □ | エネルギー利用効率化設備のいずれも作動するものであることを確認した
|  |  | 事象等 | □ | エネルギー利用効率化設備等のうち作動しないものがあるが補修を行う
7.住宅の規模 |  | 住宅面積 | 住宅の面積 | ・ | 住宅の専用面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） | [7 empty] | □ | 求積図
|  |  |  | ・ | 40㎡以上ある階
[5 empty] | （ |  |  | 階 | ） | （ |  |  |  |  | ㎡ | ）
[5 empty] | うち階段部分面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ）
8.維持保全 |  |  | 維持保全 | ・ | 期間 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | 年以上 | [9 empty] | □ | 申請書
の方法 |  |  | の期間等 |  | □ | その他の基準への適合 | [17 empty] | □ | 維持保全
計画書
9.資金計画 |  |  | 費用の設定 | □ | 建築に要する費用の設定 | [18 empty] | □ | 申請書
10.居住環境 |  | まちなみ | 地区計画等 | ・地区計画等、景観計画、建築協定、景観協定、条例、その他地方公共団体が | [19 empty] | □ | 別添
への配慮 |  | への配慮 | への適合 | 自主的に定める要綱等がある区域
[5 empty] | □ | 区域外
[5 empty] | □ | 区域内 |  | 該当する地区計画等の名称 （ ）
[6 empty] | □ | 適合
・住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管行政庁が
選定・公表したものの区域
[5 empty] | □ | 区域外
11.自然災害 |  |  | 区域等への | ・自然災害のリスクが特に高い区域 | [19 empty] | □ | 別添
への配慮 |  |  | 該当有無 |  | □ | 区域外
・自然災害のリスクに応じて、建築禁止から建築制限まで、
所管行政庁が選定・公表したものの区域
[5 empty] | □ | 区域外
・一定の自然災害のリスクはあるものの、
建築制限はなく一律に居住を避けるべきとまではいえない区域
[5 empty] | □ | 区域外
[5 empty] | □ | 区域内 |  | （ | [10 empty] | ）
[6 empty] | □ | 所管行政庁が定める必要な措置に適合
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。

## 様式②第1面（共同）
設計内容説明書【ＲＣ共同住宅等用】 | [26 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
建築士の氏名 | [20 empty] | 建築士番号
審査員氏名
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 記載図書 |  | 設計内容 確認欄
|  | 項目 | 項目 | 設計内容
１．構造躯体 |  | セメント | セメントの種類 | □ | ポルトランドセメント | [6 empty] | （JIS R 5210） | [11 empty] | □ | 仕様書
等の劣化対策 |  |  |  |  | （ | □ | 中庸熱 |  |  | □ | 低熱 |  |  | □ | その他 |  | ） | [6 empty] | □
|  |  |  | □ | フライアッシュセメント | [6 empty] | （JIS R 5213）
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施していない |  |  | □ | 高炉セメント | [6 empty] | （JIS R 5211）
|  | コンクリートの | 最小かぶり | ・ | 土に接しない部分 | [18 empty] | □ | 仕様書
|  | 水セメント比 | 厚さ |  | 耐力壁以外の壁 |  |  |  |  | 床屋内（ |  |  |  |  | mm) |  | 屋外（ |  |  |  | mm) |  |  | □
[5 empty] | 耐力壁、柱、はり |  |  |  |  | 床屋内（ |  |  |  |  | mm) |  | 屋外（ |  |  |  | mm)
|  |  |  | ・ | 土に接する部分
[5 empty] | 壁、柱、はり、床、基礎の立ち上がり部分 | [12 empty] | （ |  |  | mm)
|  |  |  | ・ | 基礎（立ち上がり部分を除く） | [12 empty] | （ |  |  | mm)
|  |  |  | ・ | 外壁仕上げ |  |  | [ | □ | タイル貼 |  |  |  | □ | モルタル塗
[9 empty] | □ | 外断熱工法 |  |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  | ）]
|  |  | 水セメント比 | ・ | コンクリートの種類 |  |  |  |  | （ | □ | 普通コンクリート |  |  |  |  | □ | 軽量コンクリート）
|  |  |  | ・ | 水セメント比 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ％ | ）
|  | 部材の設計・ | 設計かぶり厚 | ・ | 施工誤差 |  |  | （ | [12 empty] | mm) |  |  | □ | 仕様書
|  | 配筋 | さ | [20 empty] | □
|  | コンクリート | スランプ |  | （ | [15 empty] | cm) |  |  | □ | 仕様書
|  | の品質等 | 単位水量 |  | （ | [15 empty] | kg/㎥) |  |  | □
|  |  | 空気量 |  | （ | [15 empty] | ％)
|  | 施工計画 | コンクリートの | ・ | 打込・締め固め方法 | [18 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 充填方法等 |  | （ | [17 empty] | ） | □
|  |  |  | ・ | 打継ぎ部の処理方法
[5 empty] | （ | [17 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 養生方法
[5 empty] | （ | [17 empty] | ）
|  | 中性化深さ |  | □ | 中性化深さが基準値以下
|  | の確認 |  |  | ・ | 地上階数 |  |  | （ |  | 階） |  |  | ・ | 採取箇所数 |  |  | （ |  | 箇所）
|  | 塩化物イオン量 |  | □ | 塩化物イオン量が基準値以下
の確認
|  | 劣化事象 | 著しい劣化 | □ | 構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
|  |  | 事象等 | □ | 構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められたが
補修を行う
2.耐震性 |  | 構造躯体 | 検証方法 | □ | 新築時の耐震性を確認でき、耐震性に影響のある増改築等 | [18 empty] | □ | 構造計算書
|  | 及び |  |  | が行われていない | [18 empty] | □
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施していない | 基礎等 |  |  | □ | S56.6.1以降着工
[5 empty] | □ | 耐震改修法告示IS値≧0.6、q値≧1.0
[5 empty] | □ | 耐震改修法告示と同等
|  |  |  | □ | 耐震等級（倒壊等防止）等級１以上
|  |  |  | □ | 免震建築物
[5 empty] | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
[5 empty] | ・ | 同告示第２の該当する号
[6 empty] | □ | 一号（四号建築物）
[6 empty] | □ | 二号（建築基準法第20条第二号に掲げる建築物）
[6 empty] | □ | 三号（時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
[5 empty] | ・ | 免震層、免震材料の維持に関する計画
[6 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
[6 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
|  | 劣化事象 | 著しい劣化 | □ | 構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
|  |  | 事象等 | □ | 構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められたが
補修を行う
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 記載図書 |  | 設計内容 確認欄
|  | 項目 | 項目 | 設計内容
4.維持管理 |  | 共用配管 | コンクリート | □ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [10 empty] | ） | □ | 仕様書
更新の容易性 |  |  | 内埋込み | □ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [10 empty] | ） | □
（共用配管） |  |  | 配管 | □ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [10 empty] | ）
（ガス管を除く）
|  | 地中埋設管 | 地中埋設管 | □ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [10 empty] | ） | □ | 仕様書
①維持管理等級（共用排水管） |  |  | 上のコンクリ | □ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [10 empty] | ） | □
|  |  | ート打設 | □ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [10 empty] | ）
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のための配管埋設が定められている地域
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施していない | 共用排水菅 | 排水菅の | ・ | 共用立管 | [18 empty] | □ | 配置図
|  |  | 清掃措置 | 管の種類 | [5 empty] | 掃除口の位置 | [7 empty] | 点検措置 | [5 empty] | □ | 平面図
|  |  | 掃除口の | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □ | 矩形図
|  |  | 点検措置 | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □ | 設備図
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □
|  |  |  | ・ | 横主管
|  |  |  | 管の種類 | [5 empty] | 掃除口の位置、間隔 | [7 empty] | 点検措置
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
|  | 排水菅の形状等（継手及びヘッダーを含む） | 排水菅等の | □ | 平滑である |  |  | （仕様等 | [10 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 仕様書
|  |  | 内面 | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ） |  |  |  |  | □
|  |  | 設置状態 | □ | たわみ等が生じないように設置
[5 empty] | 措置 |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
|  | 配管点検口 | 主要接合部等 | □ | 給水管、排水管及び給湯管の主要接合部等の点検措置等の確保 | [18 empty] | □ | 平面図
|  |  | の点検措置 | [20 empty] | □ | 設備図
□
|  | 横主管の | 設置位置 | □ | 給水管、排水管及び給湯管の横主管が共用部分に設けられている
|  | 設置位置 | 到達経路 | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている
|  |  |  | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている※
（※：区分所有住宅以外の住宅に限る）
|  | 配管補修 | 設置位置 | □ | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出又は補修可能な
|  | の措置 |  |  | 開口を持つＰＳに設置
|  |  |  | □ | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく補修できる
|  |  |  | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている
4.維持管理 |  | 共用排水菅 | コンクリート | ・ | 共用排水管 |  |  |  | （ | □ | 無 | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [9 empty] | ） | □ | 仕様書
更新の容易性 |  |  | 内埋込み | [20 empty] | □
（共用配管） |  |  | 配管
（ガス管を除く） |  |  | 地中埋設管 | ・ | 共用排水管 |  |  |  | （ | □ | 無 | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [9 empty] | ） | □ | 仕様書
|  |  | 上のコンクリ | □ | 条例等の規定により凍結防止のための配管埋設が定められて | [18 empty] | □
②更新対策（共用排水管） |  |  | ート打設 |  | いる地域
|  |  | 横主管の | □ | 排水横主管が共用部に設けられている | [18 empty] | □ | 仕様書
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施していない |  | 設置位置等 | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている（仕上材等 | [18 empty] | □
の軽微な除去により到達可能なものを含む）
|  |  |  | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている※
（※：区分所有住宅以外の住宅に限る）
|  |  | 排水管の | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出又は更新が | [18 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 設置位置 |  | 行える開口を持つＰＳに設置（仕上材等の軽微な除去により | [18 empty] | □
更新可能なものを含む）
|  |  |  | □ | ただし書き規定を適用(維持管理の円滑な実施のために必要な措置)
|  |  | 切断工事等 | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンクリート | [18 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 軽減措置 |  | 貫通部のはつり工事を軽減する措置 | [18 empty] | □
|  |  |  | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
|  |  |  | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保
|  |  | 増設更新 | □ | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管を設置できる空間、 | [18 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 対応措置 |  | スリーブ等の設置 | [18 empty] | □
|  |  |  | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
|  |  |  | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保
5.高齢者等 |  | 共用廊下 | 共用廊下 | 有効幅員 |  |  | （ | [7 empty] | mm) | [8 empty] | □ | 仕様書
対策 |  |  | の幅員 | [20 empty] | □ | 平面図
（共用部分） |  |  | 外部開放廊 | ・ | 転落防止措置の床からの高さ | [7 empty] | （ | [7 empty] | mm) |  |  | □ | 矩形図
|  |  | 下の転落防 | □ | 手すり壁 |  |  |  | □ | さく |  |  | □ | 金網 | [9 empty] | □
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施していない |  | 止用手すり
|  | 共用階段 | 勾配等 | ・ | けあげ |  | （ |  |  |  | mm) |  | ・ | 踏面 |  | （ |  |  |  | mm) |  |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | 勾配 |  | （ | [5 empty] | / | [6 empty] | ） |  |  |  | □ | 階段詳細図
|  |  | 蹴込み | ・ | 蹴込み寸法 |  |  | （ | [11 empty] | mm)
|  |  |  | ・ | 蹴込み板 |  |  | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
|  |  | 形式等 | ・ | 階段の形式
[5 empty] | （ | □ | 踊り場付き折れ階段 | [5 empty] | □ | 直階段 |  |  | □ | その他 |  | ）
|  |  |  | ・ | 最上段の通路等への食い込み | [7 empty] | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
|  |  |  | ・ | 最下段の通路等への突出 | [7 empty] | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
|  |  | 滑り防止 | ・ | 滑り止め |  |  | （ | □ | 無 | □ | 有、踏面と同一面）
|  |  | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 |  |  | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
|  |  | 転落防止用 | ・ | 転落防止措置の床からの高さ | [7 empty] | （ | [7 empty] | mm)
|  |  | 手すり（外部 | □ | 手すり壁 |  |  |  | □ | さく |  |  | □ | 金網
開放階段）
|  |  | 手すり | □ | 有 |  | □ | 無 | [15 empty] | □ | 仕様書
|  | エレベーター | エレベーター | ・ | 住戸の位置 |  |  | （ | □ | 建物出入口に存する階 | [6 empty] | □ | 左記以外） | [5 empty] | □ | 平面図
|  |  | の利用 | ・ | エレベーター設置 |  |  |  |  | （ | □ | 無 | □ | 有 | ） | [8 empty] | □
|  |  | エレベーター | ・ | 出入口の有効幅員 | [7 empty] | （ | [7 empty] | mm)
の仕様
|  |  | エレベーター | ・ | エレベーターホールの寸法 | [6 empty] | （ |  |  |  | mm | × |  |  |  | mm)
ホールの広さ
|  |  | 共用階段 | ・ | 上記措置に代えて階段の両側に手すりを設置 | [10 empty] | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
|  |  | の手すり | （ | □ | 無 | □ | 有 | （ □使用上支障がないこと ） ）
6.省エネル |  | 【一次エネル | 評価方法 | □ | 住棟評価（詳細は第三面にて記載）
ギー対策 |  | ギー消費 |  | □ | 単位住戸評価
量等級】
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。

## 様式②第2面（共同）
設計内容説明書【ＲＣ共同住宅等（住戸用）】 | [23 empty] | （第二面）
住戸番号
建築物の名称
建築物の所在地
建築士の氏名 | [17 empty] | 建築士番号
審査員氏名
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄※ | [17 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
|  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [18 empty] | 確認欄
3.可変性 |  |  |  | ・ | 躯体天井高さ | [7 empty] | （ | [5 empty] | mm) |  | □ | 矩形図
|  |  |  | ・ | 居室天井高さ | [7 empty] | （ | [5 empty] | mm) |  | □
□
4.維持管理 |  | 専用配管 | コンクリート | □ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [7 empty] | ） | □ | 仕上表
更新の容易性 |  |  | 内埋込み | □ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [7 empty] | ） | □ | 平面図
（専用配管） |  |  | 配管 | □ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [7 empty] | ） | □ | 矩形図
（ガス管を除く） |  |  | 他住戸内の | □ | 給水管、排水管及び給湯管の他住戸専用部内への設置無し | [15 empty] | □
|  |  | 専用部内の | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている※
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施していない |  | 設置 |  | （※：区分所有住宅以外の住宅に限る）
|  | 地中埋設管 | 地中埋設管 | □ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [7 empty] | ） | □ | 仕上表
|  |  | 上のコンクリ | □ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [7 empty] | ） | □ | 平面図
|  |  | ート打設 | □ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 維持保全計画に将来的な適合を計画 | [7 empty] | ） | □
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のための配管埋設が定められている地域
|  | 専用排水菅 | 排水菅の | ・ | 便所 | [15 empty] | □ | 配置図
|  |  | 清掃措置 |  | [ | □ | 共用竪管に隣接 |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  | □ | （露出又は開口有）] |  |  |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | その他の水まわり | [15 empty] | □
[5 empty] | [ | □ | トラップ |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  | □ | （露出又は開口有）]
|  | 排水菅の形状等（継手及びヘッダーを含む） | 排水菅等の | □ | 平滑である |  |  | （仕様等 | [9 empty] | ） |  |  | □ | 仕上表
|  |  | 内面 | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ） |  |  | □
|  |  | 設置状態 | □ | たわみ等が生じないように設置
[5 empty] | 措置 |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
|  | 配管点検口 | 主要接合部 | ・ | 排水管と設備機器の接合部 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  | 等の点検措置 |  | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | )] |  |  |  |  | □
|  |  |  | ・ | 給水管と設備機器の接合部
[5 empty] | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | )]
|  |  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
[5 empty] | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | )]
|  |  |  | ・ | 給水管とバルブ及びヘッダー
[5 empty] | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | )]
|  |  |  | ・ | 給湯管とバルブ及びヘッダー
[5 empty] | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | )]
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。

## 様式②第3面 （共同）
設計内容説明書【ＲＣ共同住宅等（住戸用）】 | [26 empty] | （第三面）
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
|  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [21 empty] | 確認欄
6.省エネル |  | 適用する基準 |  | □ | 断熱等性能等級 |  |  |  |  | （ | □ | 等級４ |  |  | □ | 等級３ |  | ） | [5 empty] | □
ギー対策 |  |  |  |  | □ | 性能基準
[5 empty] | □ | 住宅仕様基準
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施していない |  |  | □ | 一次エネルギー消費量等級４
[5 empty] | □ | 性能基準
住棟評価の場合は以下のいずれかを選択
[6 empty] | □ | 住棟評価（単位住戸の合計）
[6 empty] | □ | 住棟評価（単位住戸の合計＋共用部）
[5 empty] | □ | 住宅仕様基準
|  | 躯体の断熱性能等 | 地域区分 | □ | 1地域 |  |  |  |  | □ | ２地域 |  |  |  |  | □ | ３地域 | [6 empty] | □
|  |  |  | □ | ４地域 |  |  |  |  | □ | ５地域 |  |  |  |  | □ | ６地域
|  |  |  | □ | ７地域 |  |  |  |  | □ | ８地域
|  |  | 断熱材の種類と厚さ | 屋根 |  | （ | [14 empty] | ） |  |  | □ | 仕上表
[6 empty] | （ |  |  |  | mm) |  |  | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | ㎡・K/W) |  |  | □ | 矩形図
|  |  |  | 天井 |  | （ | [14 empty] | ） |  |  | □
[6 empty] | （ |  |  |  | mm) |  |  | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
|  |  |  | 壁 |  | （ | [14 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  |  | mm) |  |  | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
|  |  |  | 床 |  | 外気に接する部分 |  |  |  |  | ( | [9 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  |  | mm) |  |  | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
[6 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | ( | [9 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  |  | mm) |  |  | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
|  |  |  | 土間床等の外周部 |  |  |  |  | 外気に接する部分 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  |  | mm) |  |  | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
[9 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | ( | [6 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  |  | mm) |  |  | 部位の熱貫流率（ | [7 empty] | ㎡・K/W)
|  | 開口部の断熱性能等 | 窓・ドア等の断熱性 | 建具・ドア枠の材質・形状 | [19 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 建具形態 | [5 empty] | ガラスの種類・構成等 | [13 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ( |  |  |  | ) |  | ( | [10 empty] | )
|  |  |  | ( |  |  |  | ) |  | ( | [10 empty] | )
|  |  |  | ( |  |  |  | ) |  | ( | [10 empty] | )
|  |  | 窓・ドア等の日射遮蔽措置 | 方位 |  |  |  | ガラスの日射侵入率等 | [7 empty] | 庇・軒・付属部材等
|  |  |  | ( |  |  | ） | （ | [5 empty] | ） |  | （ | [6 empty] | ）
|  |  |  | ( |  |  | ） | （ | [5 empty] | ） |  | （ | [6 empty] | ）
|  |  |  | ( |  |  | ） | （ | [5 empty] | ） |  | （ | [6 empty] | ）
|  | 基準省令及び住宅計算方法 | 外皮平均 熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [18 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | （ | [5 empty] | ） | （W/(㎡・K) | [11 empty] | □
|  |  | 冷房期の 平均日射 熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAC
[5 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  | 住宅仕様基準 | 適用条件 | 開口部比率 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | [10 empty] | □ | 仕様書
[24 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 躯体の 断熱性能等 | □ | 熱貫流率の基準の適合 | [18 empty] | □ | 矩形図
|  |  |  | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [18 empty] | □
|  |  | 開口部の 断熱性能等 | 開口部比率の区分
|  |  |  | □ | 区分（い） |  |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  |  | □ | 区分（は） |  |  |  | □ | 区分（に）
|  |  |  | □ | 緩和措置有り
[5 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
|  | 結露防止対策 | 結露の発生 防止対策 | □ | 防湿層の設置（繊維系断熱材等を使用する場合） | [18 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | □ | 設置 |  | （ | [14 empty] | ） | □ | 矩形図
[5 empty] | □ | 省略 |  | （ | 繊維系断熱材を利用していない | [13 empty] | ） | □
|  |  |  | □ | 通気層の設置（外壁・屋根を断熱構造とする場合）
|  |  |  | □ | 屋根 |  | 【 | □ | 有 | （ |  |  |  | ） | □ | 省略（ |  |  |  |  | ）】
[5 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | □ | 外壁 |  | 【 | □ | 有 | （ |  |  |  | ） | □ | 省略（ |  |  |  |  | ）】
[5 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  | 熱橋部対策 | 熱橋部の | ・ | 構造熱橋部の断熱補強措置 | [18 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 断熱補強 | 断熱材の熱抵抗又は断熱材の厚さと種類 | [9 empty] | （ | [7 empty] | ） |  | □
|  |  | 対策 | 補強範囲 |  |  | （ | [6 empty] | mm)
|  | 劣化事象 | 著しい劣化 | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められない
|  |  | 事象等 | □ | 断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められるが
補修を行う
6.省エネル |  | 一次エネルギーに係る基本事項 | 外皮性能値 | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [19 empty] | □ | 仕上表
ギー対策 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ) | （W/(㎡・K) | [11 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率ηAC | [19 empty] | □ | 面積表
[5 empty] | （ | [5 empty] | ) | [12 empty] | □
□ | 本基準に係る全ての増改築を実施していない |  |  | 暖房期の平均日射熱取得率ηAH
[5 empty] | （ | [5 empty] | )
|  |  | 面積等 | 床面積の合計 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ） | ㎡
|  |  |  | 主たる居室の面積 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ） | ㎡
|  |  |  | その他の居室の面積 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ） | ㎡
|  |  | 年間日射 地域区分 | □ | 太陽光発電利用又は太陽給湯設備を採用
|  |  | 自然風利用 | □ | 自然風を利用
[5 empty] | 主たる居室 |  |  | （ |  |  |  | ） | 回/h以上
[5 empty] | その他居室 |  |  | （ |  |  |  | ） | 回/h以上
|  |  | 蓄熱利用 | □ | 蓄熱の利用
|  | 設備機器に係る事項 | 暖房方式 | □ |  | （ | [10 empty] | ） | [6 empty] | □ | 平面図
[24 empty] | □ | 機器表
|  |  | 冷房方式 | □ |  | （ | [10 empty] | ） | [6 empty] | □
|  |  | 換気設備 | □ |  | （ | [10 empty] | ）
方式
|  |  | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機 |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 配管方式 |  |  |  | □ | 先分岐方式 |  |  |  |  | □ | ヘッダー方式
|  |  |  | ・ | 水栓 |  |  |  | □ | 節湯水栓等を使用
|  |  |  | ・ | 浴槽 |  |  |  | □ | 高断熱浴槽を使用
|  |  |  | ・ | 太陽光給湯 |  |  |  | □ | 高断熱浴槽を使用
|  |  | 照明設備 | □ | 主たる居室 |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | □ | その他居室 |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | □ | 非居室 |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  | 太陽光発電の使用について | □ |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | コージェネレーションの使用について | □ |  | （ | [10 empty] | ）
|  | 劣化事象 | 著しい劣化 | □ | エネルギー利用効率化設備等のいずれも作動するものであることを確認した
|  |  | 事象等 | □ | エネルギー利用効率化設備等のうち作動しないものがあるが
補修を行う
7.住宅の規模 |  | 住宅面積 | 住宅の面積 | ・ | 住宅の専用面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） | [7 empty] | □ | 求積図
|  |  |  | ・ | 40㎡以上ある階 | [18 empty] | □
[5 empty] | （ |  |  | 階 | ） | （ |  |  |  |  | ㎡ | ）
[5 empty] | うち階段部分面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ）
8.維持保全 |  |  | 維持保全 | ・ | 期間 |  |  |  |  | （ |  |  |  | 年以上 | [9 empty] | □ | 申請書
の方法 |  |  | の期間等 |  | □ | その他の基準への適合 | [17 empty] | □ | 維持保全計画書
9.資金計画 |  |  | 費用の設定 | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [18 empty] | □ | 申請書
10.居住環境 |  | まちなみ | 地区計画等 | ・地区計画等、景観計画、建築協定、景観協定、条例、その他地方公共団体が | [19 empty] | □ | 別添
への配慮 |  | への配慮 | への適合 | 自主的に定める要綱等がある区域
[5 empty] | □ | 区域外
[5 empty] | □ | 区域内 |  | 該当する地区計画等の名称 （ ）
[6 empty] | □ | 適合
・住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管行政庁が
選定・公表したものの区域
[5 empty] | □ | 区域外
11.自然災害 |  |  | 区域等への | ・自然災害のリスクが特に高い区域 | [19 empty] | □ | 別添
への配慮 |  |  | 該当有無 |  | □ | 区域外
・自然災害のリスクに応じて、建築禁止から建築制限まで、
所管行政庁が選定・公表したものの区域
[5 empty] | □ | 区域外
・一定の自然災害のリスクはあるものの、
建築制限はなく一律に居住を避けるべきとまではいえない区域
[5 empty] | □ | 区域外
[5 empty] | □ | 区域内 |  | （ | [10 empty] | ）
[6 empty] | □ | 所管行政庁が定める必要な措置に適合
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。