## 第1面
様式2号 第７条第１項（８）関係
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [27 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者 |  | 資 格 |  |  |  | （ |  |  | 級 | ） | 建築士 |  |  |  | （ |  |  | ） | 登録第 | [6 empty] | 号
|  | 建築士事務所 |  |  |  | （ |  |  | 級 | ） | 建築士事務所 |  |  |  | （ |  |  | ） | 知事登録第 | [6 empty] | 号
名 称
氏 名
建築基準関係規定への 適合性の確認 |  | □ | 確認済み
審査員氏名 | [27 empty] | （注）この欄は作成者の方は、記入しないでください。
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄 | [21 empty] | ※１ | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [22 empty] | 確認欄※２
１．構造躯体 | 外壁の | 外壁の構造(地面から１m) |  | ・ | 外壁の構造 |  |  |  |  | （ | □ | 通気構造等 |  |  |  | □ | その他 |  | ） | [5 empty] | □ | 仕上表
等の劣化対策 | 軸組等 | [23 empty] | □ | 伏図
|  |  |  | ・ | 柱 | [ | □ | 製材 |  |  | （ | 樹種 | [10 empty] | ） |  | □
[7 empty] | □ | 集成材等 |  |  | （ | 樹種 | [10 empty] | ） | ]
[5 empty] | 小計 |  | （ | [11 empty] | cm | ）
[5 empty] | 薬剤処理 |  |  | [ | □ | 有 | （ | 方法 | [7 empty] | ） |  | □ | 無 | ]
|  |  |  | ・ | 柱以外の軸材 |  |  |  | [ | □ | 製材 |  |  | （ | 樹種 | [7 empty] | ）
[10 empty] | □ | 集成材等 |  |  | （ | 樹種 | [7 empty] | ） | ]
[5 empty] | 薬剤処理 |  |  | [ | □ | 有 | （ | 方法 | [8 empty] | ） | □ | 無 | ]
|  |  |  | ・ | 構造用合板等の種類 | [5 empty] | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | 薬剤処理 |  |  | [ | □ | 有 | （ | 方法 | [8 empty] | ） | □ | 無 | ]
| 土台 | 防腐・防蟻 |  | ・ | 土台に接する外壁下端水切り | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [5 empty] | □ | 仕上表
|  | 処理 |  | ・ | 土台の樹種 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 伏図
|  |  |  | ・ | 薬剤処置 |  |  | [ | □ | 有 | （ | 方法 | [7 empty] | ） |  | □ | 無 | ] | □
| 地盤 | 防蟻措置 |  | ・ | 防蟻措置 |  |  | （ | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | ） | □ | 仕上表
|  |  |  | ・ | 土壌処理方法 |  |  |  | [ | □ | 有 | （ | 方法 | [6 empty] | ） |  | □ | 無 | ] | □
| 浴室・脱衣 | 防水上 |  | ・ | 浴室 |  | （ | □ | 浴室ユニット |  |  |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [9 empty] | □ | 仕上表
| 室の防水 | の措置 | [5 empty] | □ | その他の防水措置 |  |  |  |  | □ | 防腐措置 |  |  | ） | [6 empty] | □
[5 empty] | 方法 |  | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 脱衣室 |  | （ | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | その他の防水措置
[8 empty] | □ | 防腐措置 |  |  | ）
[5 empty] | 方法： |  | （ | [16 empty] | ）
| 基礎高さ | 基礎高さ |  | ・ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さ | [19 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | （ | [17 empty] | mm | ） | □ | 矩形図
□
| 床下防湿・ | 防湿方法 |  | ・ | 防湿方法 |  |  | [ | □ | コンクリート |  |  |  | （ | 厚さ | [6 empty] | mm | ） |  | □ | 計算書
| 換気措置 | [7 empty] | □ | 防湿フィルム |  |  |  | （ | 厚さ | [6 empty] | mm | ） | ] | □ | 仕上表
[5 empty] | 防湿フィルムの場合の材料 | [8 empty] | （ | [8 empty] | ） |  | □ | 基礎伏図
|  | 換気措置 |  | □ | 基礎部の開口 |  |  |  | ( | 換気口の設置間隔 | [12 empty] | mm | ) | □ | 矩形図
[9 empty] | ( | 開口高さ | [5 empty] | mm、幅 | [6 empty] | mm | ) | □
|  |  |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | ( | 有効面積 | [5 empty] | cm2/m、高さ | [6 empty] | cm | )
| 小屋裏 | 小屋裏換気 |  | ・ | 換気口位置 |  |  |  | （ | 給気口： | [6 empty] | 排気口： | [5 empty] | ) |  | □ | 仕上表
| 換気 | 措置 |  | ・ | 換気口の面積の天井面積に対する割合 | [19 empty] | □ | 立面図
[9 empty] | （ | [13 empty] | ) |  | □
| 点検空間 | 床下措置 |  | ・ | 床下空間への設置 | [6 empty] | 点検口 |  | （ |  | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  | ） | □ | 仕上表
| の確保 | 床下空間 |  | ・ | 床下有効高さ | [8 empty] | （ | [8 empty] | mm | ） | □ | 立面図
|  | 小屋裏措置 |  | ・ | 小屋裏空間への設置 | [6 empty] | 点検口 |  | （ |  | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  | ） | □
※１ この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
※２ この欄は作成者の方は、記入しないでください。
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄 | [21 empty] | ※１ | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [22 empty] | 確認欄※２
2.耐震性 | 検証方法 | 地震力及び |  | □ | 壁量計算（仕様規定） | [7 empty] | □ | 太陽光発電設備等を設置する | [10 empty] | □ | 構造計算書
|  | 風圧力に関 |  | □ | 許容応力度等計算 | [19 empty] | □
|  | する検証 |  | □ | 限界耐力計算
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [16 empty] | ）
| 耐力壁 | 筋交い |  | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 構造伏図
|  | 耐力壁 |  | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 矩計図
|  | 木摺耐力壁 |  | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表
|  |  |  | ・間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） | [13 empty] | □
|  | 面材耐力壁 |  | ・種類 |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・面材厚さ |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 倍率 |  | （ |  |  | ）
|  |  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
| 準耐力壁 | 木摺 |  | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 構造伏図
|  | 準耐力壁 |  | ・間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） | [13 empty] | □ | 矩計図
|  | 面材耐力壁 |  | ・種類 |  | （ | [11 empty] | ） | [6 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | ・面材厚さ |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 倍率 |  | （ |  |  | ） | [5 empty] | □
|  |  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
| 床組等 | 火打ち構面 |  | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | [13 empty] | □ | 構造伏図
[5 empty] | ・隅長 |  | （ |  |  |  | ） |  | 取合梁成 |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 矩計図
[5 empty] | ・火打ち構面位置 |  |  |  |  | ( | [8 empty] | ) | [5 empty] | □ | 仕上表
|  | ２階床面 |  | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | [9 empty] | □
|  |  |  | ・根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
|  | ３階床面 |  | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | ・根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
|  | 小屋床面 |  | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | ・根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
| 屋根面 | 屋根勾配 |  | ・勾配 |  | （ | [6 empty] | ） | [11 empty] | □ | 構造伏図
|  | 屋根構面 |  | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | [9 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | ・垂木間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表
|  |  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm） |  |  |  |  | □
| 接合部 | 筋交い端部の |  | ・接合部の仕様 | [20 empty] | □ | 構造伏図
|  | 接合部 |  |  | （ | [13 empty] | ） | [5 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | （ | [13 empty] | ） | [5 empty] | □
|  | 柱脚・柱頭の |  | ・柱脚・柱頭の接合部の検証方法
|  | 接合部 |  |  | □ | 平成12年建設省告示第1460号（仕様規定）
[5 empty] | □ | Ｎ値計算法
[5 empty] | □ | 許容応力度等計算
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
|  | 横架材 |  | ・接合部の仕様
|  | 接合部 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  | 胴差しと通し |  | ・接合部の仕様
|  | 柱の接合部 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | （ | [13 empty] | ）
| 基礎 | 基礎の形式 |  | □ | 布基礎 |  |  |  | □ | べた基礎 | [14 empty] | □ | 基礎伏図
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ） | [6 empty] | □ | 構造計算書
|  | 寸法及び配 |  | □ | スパン表による | [19 empty] | □ | 構造伏図
|  | 筋等の検証 |  |  |  | （種類： | [11 empty] | ） | [6 empty] | □ | 矩計図
|  | 方法 |  | □ | 許容応力度計算による | [19 empty] | □
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
|  | アンカー |  | ・品質 |  | （ | [9 empty] | ）
|  | ボルト |  | ・埋め込み長さ |  |  |  | （ | [7 empty] | mm）
|  |  |  | ・位置・間隔 |  |  |  | ( | [12 empty] | )
| 横架材 | 寸法及び配 |  | □ | スパン表による | [19 empty] | □ | 構造計算書
|  | 筋等の検証 |  |  |  | （種類： | [11 empty] | ） | [6 empty] | □ | 構造伏図
|  | 方法 |  | □ | 許容応力度計算による | [19 empty] | □
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
| 限界耐力 | 寸法及び配 |  | □ | 地上部の各階の安全限界変形の当該階の高さに対する割合が | [19 empty] | □ | 構造計算書
| 計算の場合 | 筋等の検証 |  |  | １／４０以下であることを確認 | [19 empty] | □ | 構造伏図
|  | 方法 |  | □ | 各階の変形をそれぞれ当該階の安全限界変形の７５％以下であることを確認 | [19 empty] | □
|  |  |  | □ | 等級２，３、かつ地上部の各階の安全限界変形の当該階の
高さに対する割合が１／３０以下であることを確認
| 時刻歴応答 |  |  | □ | 平成12年建設省告示第1461号第1号から第5号までに定める構造計算 | [19 empty] | □ | 構造計算書
| 解析計算 |  |  |  | により安全性を有することを確認 | [19 empty] | □ | 構造伏図
|  |  |  | □ | 極めて稀に発生する地震による力に対して、各階の応答層間変形角が | [19 empty] | □
１／１００以下であることを確認
|  |  |  | □ | 建築基準法施行令第36条第2項第2号に規定する耐久性等関係規定
（令第39条第1項及び第70条の規定を除く）に適合している
| 免震建築 |  |  | □ | 免震建築物 | [19 empty] | □ | 構造計算書
| 物の場合 |  |  |  | □ | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による規定 | [18 empty] | □ | 計画書
[25 empty] | □ | 配置図
|  |  |  | ・ | 同告示第２の該当する号 | [19 empty] | □
[5 empty] | □ | 一号（四号建築物） | [18 empty] | □
[5 empty] | □ | 二号（建築基準法20条第二号に掲げる建築物）
[5 empty] | □ | 三号（時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
|  |  |  | ・ | 免震層、免震材料の維持に関する計画
[5 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
[5 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
※１ この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
※２ この欄は作成者の方は、記入しないでください。

## 設1面 (hidden)
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [26 empty] | （第一面）
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | ※ | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 | 設計内容 | [22 empty] | 確認欄
１．構造躯体 | 外壁の | 外壁の構造(地面から１m) | ・ | 外壁の構造 |  |  |  |  | （ | □ | 通気構造等 |  |  |  | □ | その他 |  | ） | [5 empty] | □ | 仕上表
等の劣化対策 | 軸組等 | [22 empty] | □ | 伏図
|  |  | ・ | 柱 | [ | □ | 製材 |  |  | （ | 樹種 | [10 empty] | ） |  | □
[6 empty] | □ | 集成材等 |  |  | （ | 樹種 | [10 empty] | ） | ]
|  |  |  | 小計 |  | （ | [11 empty] | cm | ）
|  |  |  | 薬剤処理 |  |  | [ | □ | 有 | （ | 方法 | [7 empty] | ） |  | □ | 無 | ]
|  |  | ・ | 柱以外の軸材 |  |  |  | [ | □ | 製材 |  |  | （ | 樹種 | [7 empty] | ）
[9 empty] | □ | 集成材等 |  |  | （ | 樹種 | [7 empty] | ） | ]
|  |  |  | 薬剤処理 |  |  | [ | □ | 有 | （ | 方法 | [8 empty] | ） | □ | 無 | ]
|  |  | ・ | 構造用合板等の種類 | [5 empty] | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | 薬剤処理 |  |  | [ | □ | 有 | （ | 方法 | [8 empty] | ） | □ | 無 | ]
| 土台 | 防腐・防蟻 | ・ | 土台に接する外壁下端水切り | [7 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | [5 empty] | □ | 仕上表
|  | 処理 | ・ | 土台の樹種 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 伏図
|  |  | ・ | 薬剤処置 |  |  | [ | □ | 有 | （ | 方法 | [7 empty] | ） |  | □ | 無 | ] | □
| 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 |  |  | （ | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | ） | □ | 仕上表
|  |  | ・ | 土壌処理方法 |  |  |  | [ | □ | 有 | （ | 方法 | [6 empty] | ） |  | □ | 無 | ] | □
| 浴室・脱衣 | 防水上 | ・ | 浴室 |  | （ | □ | 浴室ユニット |  |  |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [9 empty] | □ | 仕上表
| 室の防水 | の措置 |  |  |  |  | □ | その他の防水措置 |  |  |  |  | □ | 防腐措置 |  |  | ） | [6 empty] | □
|  |  |  | 方法 |  | （ | [16 empty] | ）
|  |  | ・ | 脱衣室 |  | （ | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | その他の防水措置
[7 empty] | □ | 防腐措置 |  |  | ）
|  |  |  | 方法： |  | （ | [16 empty] | ）
| 基礎高さ | 基礎高さ | ・ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さ | [19 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | （ | [17 empty] | mm | ） | □ | 矩形図
□
| 床下防湿・ | 防湿方法 | ・ | 防湿方法 |  |  | [ | □ | コンクリート |  |  |  | （ | 厚さ | [6 empty] | mm | ） |  | □ | 計算書
| 換気措置 | [6 empty] | □ | 防湿フィルム |  |  |  | （ | 厚さ | [6 empty] | mm | ） | ] | □ | 仕上表
|  |  |  | 防湿フィルムの場合の材料 | [8 empty] | （ | [8 empty] | ） |  | □ | 基礎伏図
|  | 換気措置 | □ | 基礎部の開口 |  |  |  | ( | 換気口の設置間隔 | [12 empty] | mm | ) | □ | 矩形図
[8 empty] | ( | 開口高さ | [6 empty] | mm、 | [5 empty] | mm | ) | □
|  |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | ( | 有効面積 | [5 empty] | cm2/m、高さ | [6 empty] | cm | )
| 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 換気口位置 |  |  |  | （ | 給気口： | [6 empty] | 排気口： | [5 empty] | ) |  | □ | 仕上表
| 換気 | 措置 | ・ | 換気口の面積の天井面積に対する割合 | [19 empty] | □ | 立面図
[8 empty] | （ | [13 empty] | ) |  | □
| 点検空間 | 床下措置 | ・ | 床下空間への設置 | [6 empty] | 点検口 |  | （ |  | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  | ） | □ | 仕上表
| の確保 | 床下空間 | ・ | 床下有効高さ | [8 empty] | （ | [8 empty] | mm | ） | □ | 立面図
|  | 小屋裏措置 | ・ | 小屋裏空間への設置 | [6 empty] | 点検口 |  | （ |  | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  | ） | □
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | ※ | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 | 設計内容 | [22 empty] | 確認欄
2.耐震性 | 検証方法 | 地震力及び | □ | 壁量計算（仕様規定） | [19 empty] | □ | 構造計算書
|  | 風圧力に関 | □ | 許容応力度等計算 | [19 empty] | □
|  | する検証 | □ | 限界耐力計算
|  |  | □ | その他 |  | （ | [16 empty] | ）
| 耐力壁 | 筋交い | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 構造伏図
|  | 耐力壁 | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 矩計図
|  | 木摺耐力壁 | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表
|  |  | ・間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） | [13 empty] | □
|  | 面材耐力壁 | ・種類 |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | ・面材厚さ |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 倍率 |  | （ |  |  | ）
|  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
| 準耐力壁 | 木摺 | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 構造伏図
|  | 準耐力壁 | ・間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） | [13 empty] | □ | 矩計図
|  | 面材耐力壁 | ・種類 |  | （ | [11 empty] | ） | [6 empty] | □ | 仕上表
|  |  | ・面材厚さ |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 倍率 |  | （ |  |  | ） | [5 empty] | □
|  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
| 床組等 | 火打ち構面 | ・種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | [13 empty] | □ | 構造伏図
|  |  |  | ・隅長 |  | （ |  |  |  | ） |  | 取合梁成 |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 矩計図
|  |  |  | ・火打ち構面位置 |  |  |  |  | ( | [8 empty] | ) | [5 empty] | □ | 仕上表
|  | ２階床面 | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | [9 empty] | □
|  |  | ・根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
|  | ３階床面 | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  | ・根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
|  | 小屋床面 | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  | ・根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm）
| 屋根面 | 屋根勾配 | ・勾配 |  | （ | [6 empty] | ） | [11 empty] | □ | 構造伏図
|  | 屋根構面 | ・面材の種類 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | [9 empty] | □ | 矩計図
|  |  | ・垂木間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表
|  |  | ・釘種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 釘間隔 |  | （ |  |  |  | mm） |  |  |  |  | □
| 接合部 | 筋交い端部の | ・接合部の仕様 | [20 empty] | □ | 構造伏図
|  | 接合部 |  | （ | [13 empty] | ） | [5 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | （ | [13 empty] | ） | [5 empty] | □
|  | 柱脚・柱頭の | ・柱脚・柱頭の接合部の検証方法
|  | 接合部 |  | □ | 平成12年建設省告示第1460号（仕様規定）
|  |  |  | □ | Ｎ値計算法
|  |  |  | □ | 許容応力度等計算
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
|  | 横架材 | ・接合部の仕様
|  | 接合部 |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  | 胴差しと通し | ・接合部の仕様
|  | 柱の接合部 |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | （ | [13 empty] | ）
| 基礎 | 基礎の形式 | □ | 布基礎 |  |  |  | □ | べた基礎 | [14 empty] | □ | 基礎伏図
|  |  | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ） | [6 empty] | □ | 構造計算書
|  | 寸法及び配 | □ | スパン表による | [19 empty] | □ | 構造伏図
|  | 筋等の検証 |  |  | （種類： | [11 empty] | ） | [6 empty] | □ | 矩計図
|  | 方法 | □ | 許容応力度計算による | [19 empty] | □
|  |  | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
|  | アンカー | ・品質 |  | （ | [9 empty] | ）
|  | ボルト | ・埋め込み長さ |  |  |  | （ | [7 empty] | mm）
|  |  | ・位置・間隔 |  |  |  | ( | [12 empty] | )
| 横架材 | 寸法及び配 | □ | スパン表による | [19 empty] | □ | 構造計算書
|  | 筋等の検証 |  |  | （種類： | [11 empty] | ） | [6 empty] | □ | 構造伏図
|  | 方法 | □ | 許容応力度計算による | [19 empty] | □
|  |  | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
| 限界耐力 | 寸法及び配 | □ | 地上部の各階の安全限界変形の当該階の高さに対する割合が | [19 empty] | □ | 構造計算書
| 計算の場合 | 筋等の検証 |  | １／４０以下であることを確認 | [19 empty] | □ | 構造伏図
|  | 方法 | □ | 各階の変形をそれぞれ当該階の安全限界変形の７５％以下であることを確認 | [19 empty] | □
|  |  | □ | 特に考慮なし
| 時刻歴応答 |  | □ | 平成12年建設省告示第1461号第1号から第5号までに定める構造計算 | [19 empty] | □ | 構造計算書
| 解析計算 |  |  | により安全性を有することを確認 | [19 empty] | □ | 構造伏図
|  |  | □ | 極めて稀に発生する地震による力に対して、各階の応答層間変形角が | [19 empty] | □
１／１００以下であることを確認
|  |  | □ | 建築基準法施行令第36条第2項第2号に規定する耐久性等関係規定
（令第39条第1項及び第70条の規定を除く）に適合している
| 免震建築 |  | □ | 免震建築物 | [19 empty] | □ | 構造計算書
| 物の場合 |  |  | □ | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による規定 | [18 empty] | □ | 計画書
[24 empty] | □ | 配置図
|  |  | ・ | 同告示第２の該当する号 | [19 empty] | □
|  |  |  | □ | 一号（四号建築物） | [18 empty] | □
|  |  |  | □ | 二号（建築基準法20条第二号に掲げる建築物）
|  |  |  | □ | 三号（時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
|  |  | ・ | 免震層、免震材料の維持に関する計画
|  |  |  | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
|  |  |  | □ | 敷地の管理に関する計画

## 第2面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [22 empty] | （第二面）
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | ※１ | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 | 設計内容 | [18 empty] | 確認欄※２
3.可変性
（一戸建ての住宅のため該当なし）
4.維持管理 | 専用配管 | コンクリート | ・ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [7 empty] | □ | 仕上表
更新の容易性 |  | 内埋込み配管 | ・ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [7 empty] | □ | 平面図
（専用配管） |  |  | ・ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [7 empty] | □ | 矩形図
（ガス管を除く） | [19 empty] | □
| 地中埋設管 | 地中埋設管上 | ・ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [7 empty] | □ | 仕上表
|  | のコンクリート | ・ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [7 empty] | □ | 平面図
|  | 打設 | ・ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [7 empty] | □
|  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のための配管埋設が定められている地域 | [15 empty] | □
| 専用排水菅 | 排水菅の | ・ | 便所 | [15 empty] | □ | 配置図
|  | 清掃措置 |  | [ | □ | 排水ますに隣接 |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  | □ | 露出又は開口有] |  |  |  |  | □ | 平面図
|  |  | ・ | その他の水まわり
|  |  |  | [ | □ | トラップ |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  | □ | 露出又は開口有]
| 排水菅の形状等（継手及びヘッダーを含む） | 排水菅等の | □ | 平滑である |  |  | （仕様等 | [8 empty] | ） |  |  |  | □ | 仕上表
|  | 内面 | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ） |  |  |  | □
|  | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないように設置
|  |  |  | 措置 |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
| 配管点検口 | 主要接合部 | ・ | 排水管と設備機器の接合部 | [15 empty] | □ | 平面図
|  | 等の点検措置 |  | [ | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 | ( |  |  | ) | ] |  | □
|  |  | ・ | 給水管と設備機器の接合部
|  |  |  | [ | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 | ( |  |  | ) | ]
|  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
|  |  |  | [ | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 | ( |  |  | ) | ]
|  |  | ・ | 給水管とバルブ及びヘッダー
|  |  |  | [ | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 | ( |  |  | ) | ]
|  |  | ・ | 給湯管とバルブ及びヘッダー
|  |  |  | [ | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 | ( |  |  | ) | ]
5.高齢者等
対策 |  |  |  | （一戸建ての住宅のため該当なし）
※１ この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
※２ この欄は作成者の方は、記入しないでください。

## 設3面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [25 empty] | （第三面）
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | ※１ | 記載図書 |  | 設計内容
|  | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [19 empty] | 確認欄※２
6.省エネル |  | 適用する基準 | 適用する基準 |  | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [16 empty] | □ | 計算書
ギー対策 | [5 empty] | □ | 標準計算法 | [5 empty] | □ | 簡易計算法 | [8 empty] | □ | 仕上表
【断熱等 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [16 empty] | □ | 平面図
性能等級】 |  | 外皮・開口部の断熱性能等 | 非住宅・住宅計算方法 | 外皮平均熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値）の基準に適合 | [16 empty] | □ | 立面図
[23 empty] | □ | 矩計図
地域の区分 |  |  |  | 外皮平均日射熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）の基準に適合 | [16 empty] | □ | 建具表
（ | ） | [21 empty] | □
|  |  | 誘導仕様基準 | 外皮の断熱性能等 | □ | 外皮の熱貫流率の基準に適合 | [9 empty] | □ | 緩和措置有り（外気床（５％緩和））
[5 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [9 empty] | □ | 緩和措置有り（外気床（５％緩和））
[5 empty] | □ | 構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等のみ）
|  |  |  | 開口部の断熱性能等 | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
[6 empty] | □ | 緩和措置有り
[7 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
|  | 結露防止対策 | 結露の発生防止対策 |  | □ | 防湿層の設置（繊維系断熱材等を使用する場合）
[6 empty] | □ | 設置 |  | （ | [7 empty] | ）
[6 empty] | □ | 省略 |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | □ | 通気層の設置（外壁・屋根を断熱構造とする場合）
[6 empty] | □ | 屋根 |  | [ | □ | 有 | ( |  |  |  | ) | □ | 省略 |  | ( | ) | ]
[6 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | ( | [8 empty] | )
[6 empty] | □ | 外壁 |  | [ | □ | 有 | ( |  |  |  | ) | □ | 省略 |  | ( | ) | ]
[6 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | ( | [8 empty] | )
【一次エネル |  | 適用する基準 | 適用する基準 |  | □ | 非住宅･住宅計算方法 | [16 empty] | □ | 仕上表
ギー消費 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [16 empty] | □ | 計算書
量等級】 |  | 一次エネルギー消費量 | 非住宅・住宅計算方法 | 外皮性能値 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [9 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算 | [5 empty] | □ | 面積表
[5 empty] | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [10 empty] | 結果による | [5 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | ・ | 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [16 empty] | □ | 機器表
|  |  |  | 居室等の面積 | ・ | 合計の床面積 | [9 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算 | [5 empty] | □ | 系統図
[6 empty] | ・ | 主たる居室 | [9 empty] | 結果による
[6 empty] | ・ | その他の居室
|  |  |  | 一次エネルギー消費量 | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [9 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算
[5 empty] | ・ | 設計一次エネルギー消費量 | [10 empty] | 結果による
|  |  |  | 設備機器等の仕様 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
|  |  | 誘導仕様基準 | 暖房設備 | ・ | 暖房方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 暖房機器の仕様等
[6 empty] | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | 冷房設備 | ・ | 冷房方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 冷房機器の仕様等
[6 empty] | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | 換気設備 | ・ | 熱交換換気設備の有無 | [7 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
[5 empty] | ・ | 換気機器の仕様等
[6 empty] | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | 照明設備 | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
|  |  |  | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機の種類等 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 所定の省エネ対策の実施
[6 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[6 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[6 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用
※１ この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
※２ この欄は作成者の方は、記入しないでください。

## 設4面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [18 empty] | （第四面）
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄 | [12 empty] | ※１ | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 確認欄※２
7.住宅の規模 | 住宅面積 | 住宅の面積 | ・ | 住宅の専用面積 |  |  |  |  | （ |  |  | ㎡ | ） |  |  | □ | 求積図
|  |  | ・ | 40㎡以上ある階
|  |  |  | （ |  |  | 階 | ） | （ |  |  | ㎡ | ）
|  |  |  | うち階段部分面積 |  |  |  |  | （ |  |  | ㎡ | ）
8.維持保全 |  | 維持保全 | ・ | 期間 |  |  |  |  | （ | ） | 年以上 |  |  |  |  | □ | 申請書
の方法 |  | の期間等 |  | □ | その他の基準への適合 | [10 empty] | □ | 維持保全計画書
9.資金計画 |  | 費用の設定 | □ | 建築に要する費用の設定 | [11 empty] | □ | 申請書
|  |  | □ | 維持保全に要する費用の設定
10.居住環境 | まちなみ | 地区計画等 | ・地区計画等、景観計画、建築協定、景観協定、条例、その他地方公共団体が | [12 empty] | □ | 別添
への配慮 | への配慮 | への適合 | 自主的に定める要綱等がある区域
|  |  |  | □ | 区域外
|  |  |  | □ | 区域内 |  | 該当する地区計画等の名称 （ ）
[5 empty] | □ | 適合
・住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管行政庁が
選定・公表したものの区域
|  |  |  | □ | 区域外
11.自然災害 |  | 区域等への | ・自然災害のリスクが特に高い区域 | [12 empty] | □ | 別添
への配慮 |  | 該当有無 |  | □ | 区域外
・自然災害のリスクに応じて、建築禁止から建築制限まで、
所管行政庁が選定・公表したものの区域
|  |  |  | □ | 区域外
・一定の自然災害のリスクはあるものの、
建築制限はなく一律に居住を避けるべきとまではいえない区域
|  |  |  | □ | 区域外
|  |  |  | □ | 区域内 |  | （ | [6 empty] | ）
[5 empty] | □ | 所管行政庁が定める必要な措置に適合
※１ この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
※２ この欄は作成者の方は、記入しないでください。