## 様式(1)
調達案件番号 ： |  |  | 所 在 地 ：
品名及び数量 ： 冷蔵庫 （１台） |  |  | 商号又は名称：
|  |  | 代表者職氏名： |  | ㊞
冷蔵庫 （１台） | [5 empty] | ←必要に応じて追加・削除
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
〇冷蔵庫 １台 ・定格内容積：1276L ・電源：単相100V 50/60Hz 0.57kVA(5.7A) ・消費電力：冷却時239/239W 霜取時307/307W ・外形寸法：幅1800×奥行650×高さ1910mm 程度 ・冷媒：R600a ・庫内温度：（周囲温度30℃）-6～12℃
※調達要求課担当者の署名押印後、会計課担当者に提出すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日 所 属：
職氏名： 印