## 様式(1)
調達案件番号 ： |  |  | 所 在 地 ：
品名及び数量 ： 低温恒温器、残留塩素測定器、SpO2センサー （一式） |  |  | 商号又は名称：
|  |  | 代表者職氏名： |  | ㊞
低温恒温器、残留塩素測定器、SpO2センサー （一式） | [5 empty] | ←必要に応じて追加・削除
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
〇低温恒温器 １台 ・方式：エアジャケットによる自然対流 ・温度制御範囲：0℃～50℃ ・設定温度範囲：−5℃～55℃ ・温度調節精度/温度変動：JTM K05 ±0.3℃/JIS 2.0℃（at 37℃冷凍機連続運転時）、 JTM K05 ±1.0℃/JIS 3.0℃（at 37℃冷凍機サイクル運転時） ・温度分布精度/温度勾配：JTM K05 ±1.0℃/JIS 2.2℃（at 37℃冷凍機連続運転時） ・冷凍機動作範囲：設定温度−5℃～44℃ ・運転機能：定値運転、オートスタート、クイックオートストップ、オートストップ、冷凍機運転モード（連続運転、サイクル運転） ・寸法：幅710×奥行645×高さ1008mm 程度 ・重さ：約105kg 程度 〇残留塩素測定器 １台 ・測定項目：残留塩素 ・測定方式：透過吸収測定 ・測定範囲：0.00～2.00（mg/L） ・測定セル：φ24mmキャップ付きバイアルびん ・表示形式：デジタル数値 ・データ記録：99点 程度 ・検水量：10mL 程度 ・測定時間：ゼロ点認識･濃度測定ともに約2秒 程度 ・寸法・質量：70（W)×142（D）×63（H）mm・250g 程度 ・付属品：試料セル2本、試薬25包、電源用乾電池、キャリングケース 〇SpO2センサー １台 ・フクダエムイー工業製動物用生体情報モニタAM110,AM120,AM130,AM140と接続可能なもの
※調達要求課担当者の署名押印後、会計課担当者に提出すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日 所 属：
職氏名： 印