## 様式(1)
| 調達案件番号 ： |  |  | 所 在 地 ：
| 品名及び数量 ：遺伝子選抜システム 一式 |  |  | 商号又は名称：
|  |  |  | 代表者職氏名： |  | ㊞
| 1 本体 | [5 empty] | ←必要に応じて追加・削除
仕様No. | 仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
（１）微量分光光度計部
微1 | 1 | 測定サンプルの最小サンプルボリュームが1.0μLであること
微2 | 2 | 経路長が最大1.0mm以上で測定サンプル濃度に合わせて最適な経路長に自動で変更すること
微3 | 3 | 光源はキセノンフラッシュランプであること
微4 | 4 | 測定範囲は230nm、260nm、280nmであること
微5 | 5 | 波長精度が±1nmであること
微6 | 6 | 測定時の経路長が1.0mmの時に測定再現性が0.002 Aであること
微7 | 7 | 10mm光路長換算で吸光度が0.04～30 Absとなること
微8 | 8 | 測定濃度の検出下限はdsDNAが2.0 ng/µL以下、RNAが1.6 ng/µL以下であること
微9 | 9 | 最大測定濃度はdsDNAが1,500ng/µL以上、RNAが1,200ng/µL以上であること
微10 | 10 | １サンプルの測定からデータの処理が５秒未満でできること
（２）サーマルサイクラー部
サ1 | 11 | 0.2ml 96-wellのヒートブロックを装備していること
サ2 | 12 | タッチパネルを装備してプログラミングが可能なこと
サ3 | 13 | 1ブロック(96-Well) 内で6つの異なる温度設定が可能なこと
サ4 | 14 | ヒートブロックの加熱速度と冷却速度が6℃/秒以上であること
サ5 | 15 | ヒートブロックの温度精度が±0.25℃以内であること
サ6 | 16 | ヒートブロックの温度安定性が±0.5℃以内であること
サ7 | 17 | 1回操作時のヒートブロック上でアニーリング温度を6列以上に分割できること
2 付属品
| 仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1
2
3
4
5
6
7
2 その他
| 仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
（１）微量分光光度計部
微11 | 1 | 購入後１年以内に不具合が生じた場合は無償で部品交換および修理を行うこと
微12 | 2 | 保証期間に限らず、納入者側に起因する不具合が生じた場合は、無償で対応すること
微13 | 3 | 納入後は職員が立ち会いのもと試運転を実施し、正常に動作するか確認すること
微14 | 4 | 本仕様書に記載していない事項及び疑義が生じた場合には、担当職員と協議のうえ、解決に努めること
（２）サーマルサイクラー部
サ8 | 5 | 購入後１年以内に不具合が生じた場合は無償で部品交換および修理を行うこと
サ9 | 6 | 保証期間に限らず、納入者側に起因する不具合が生じた場合は、無償で対応すること
サ10 | 7 | 納入後は職員が立ち会いのもと、試運転を実施し正常に動作するか確認すること
サ11 | 8 | 本仕様書に記載していない事項及び疑義が生じた場合には、担当職員と協議のうえ、解決に努めること
9
10
※調達要求課担当者の署名押印後、会計課担当者に提出すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日 所 属：
職氏名： 印

## 様式(2)
調達案件番号 ： |  |  | 所 在 地 ： |  |  | 様式(1) とは行数の違いのみ
品名及び数量 ： |  |  | 商号又は名称：
|  |  | 代表者職氏名： |  | ㊞
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1
※調達要求課担当者の署名押印後、会計課担当者に提出すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日 所 属：
職氏名： 印