第１号様式（第４条関係）その１

設計内容説明書　住宅用（新築）

| 住戸番号 |  |
| --- | --- |
| 建築物の名称 |  |
| 建築物の所在地 |  |
| 設計者氏名 |  |
| 審査員氏名 |  |

| 認定事項 | 確認 項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ |  |  | 設計内容 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| ０．基本事項 | 計算方法 | 用いた基準 | □ 住宅・非住宅計算方法 □誘導仕様基準 | □計算書 □ |  |
|  | 基本事項 | 地域の区分 | □ １地域 □ ２地域 □ ３地域 □ ４地域 □ ５地域 □ ６地域 □ ７地域 □ ８地域 |  |  |
|  |  | 年間日射地域区分 | （ ）地域 注）下記設備のいずれかを設置した場合のみ - 太陽光発電を採用 - 太陽給湯設備を採用 |  |  |
|  |  | 建て方 | - 一戸建ての住宅 □ 共同住宅等 |  |  |
|  |  | 構造 | □ 木造住宅（ □ 軸組構法 □枠組工法 ） □ 鉄骨造住宅 □ 鉄筋コンクリート造（組石造含む。）住宅 □ その他（ ） |  |  |
| １．躯体の外皮性能等 | 住宅・非住宅計算法 | 外皮平均熱貫流率 | 平均熱貫流率（UA） （ ）【W/m2K】 | □計算書 □仕上表 □建具表 □矩計図 □ |  |
|  |  | 外皮平均日射熱取得率 | 冷房期の平均日射熱取得率 (ηAC) （ ）【-】 暖房期の平均日射熱取得率 (ηAH) （ ）【-】 |  |  |
|  | 誘導仕様基準 | 外皮の断熱性能等 | □外皮の熱貫流率の基準に適合 □断熱材の熱抵抗の基準に適合 □構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等のみ） |  |  |
|  |  | 開口部の断熱性能等 | □緩和措置あり □外気に接する床（5％緩和） □窓の断熱（2％緩和）□窓の日射（4％緩和） |  |  |
| ２．一次エネルギー消費量 | 一次エネルギーに係る基本事項 | 外皮計算法 | □外皮面積を用いた計算法 外皮面積の合計（ ）【m2】 □外皮面積を用いない計算法 | □計算書 □ |  |
|  |  | 居室等の 面積・構成 | ・床面積の合計 （ ）㎡ ・主たる居室の面積 （ ）㎡ ・その他の居室の面積 （ ）㎡ | □面積表 □平面図 □ |  |
|  |  | 通風の利用 | - 通風を利用 | □計算書 □ |  |
|  |  | 蓄熱の利用 | - 蓄熱の利用 |  |  |
|  |  | 床下空間の利用 | - 床下空間を経由して外気を導入する換気方式の利用 |  |  |
|  | 住宅・非住宅計算法 | 暖房設備 | ・暖房方式（ ） ・暖房機器の種別・性能等 （ ） | □機器表 □平面図 □ |  |
|  |  | 冷房設備 | ・冷房方式（ ） ・冷房機器の種別・性能等 （ ） |  |  |
|  |  | 換気設備 | ・換気方式（ ） ・換気設備の性能等 （ ） □熱交換換気設備の設置 性能等（ ） | □機器表 □平面図 □ |  |
|  |  | 給湯設備 | □ 給湯熱源機 （ ） 配管方式 □先分岐方式 □ヘッダー方式 分岐後（ ） 水栓 □節湯水栓等を使用 □台所 □浴室 □洗面 浴漕 □高断熱浴漕を使用 | □機器表 □平面図 □ |  |
|  |  | 照明設備 | □ 主たる居室（ ） □ その他居室（ ） □ 非居室 （ ） | □機器表 □平面図 □ |  |
|  |  | その他設備 | □ 太陽光発電設備の設置 □ コージェネレーションシステムの設置 | □機器表 □ |  |
|  | 誘導仕様基準 | 暖房設備 | ・暖房方式（ ） ・暖房機器の仕様等 （ ） | □機器表 □平面図 □ |  |
|  |  | 冷房設備 | ・冷房方式（ ） ・冷房機器の仕様等 （ ） |  |  |
|  |  | 換気設備 | ・熱交換換気設備の有無 □有 □無 ・換気設備の仕様等 （ ） | □機器表 □平面図 □ |  |
|  |  | 照明設備 | □ 全ての照明設備がLED又は同等以上 | □平面図 □ |  |
|  |  | 給湯設備 | □ 給湯熱源機の種類等（ ） ・所定の省エネ対策の実施 □ ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下 □ 浴室シャワーの節湯水栓等の使用 □ 高断熱浴槽の採用 | □機器表 □平面図 □ |  |
| ３.その他基準 (第1又は第2のいずれかに適合) | 第1の1 | 再生可能エネルギー利用設備の設置 | ・再生可能エネルギー利用設備が設けられていること □太陽光発電設備 □風力・水力・バイオマス等の発電設備 □太陽光・地中熱利用設備 □河川水熱等を利用する設備 □薪・ペレットストーブ等の熱利用 ・一戸建ての住宅の場合は以下に適合 □低炭素化促進設計一次エネルギー消費量が低炭素化促進基準一次エネルギー消費量を超えないこと。 | □機器表 □平面図 □ |  |
|  | 第１の2 （右記項目のうち1項目以上適合） | 節水措置 | □ 節水便器の設置 □ 節水水洗の設置 □ 電気食器洗い機の設置 | □機器表 □平面図 □ |  |
|  |  | 雨水等の利用 | □ 雨水利用 □ 井戸水利用 □ 雑排水利用 |  |  |
|  |  | 一次エネ削減 | □ ＨＥＭＳの採用 |  |  |
|  |  | 蓄電池使用 | - 再生可能エネルギーと連系した定置型蓄電池の採用 |  |  |
|  |  | ヒートアイランド対策 | 敷地緑化等 □ 緑地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | 敷地の高反射性塗装 □ 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | 屋上緑化等 □ 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の２０％以上 |  |  |
|  |  |  | 壁面緑化等 □ 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | - 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等面積率×１/２＋壁面緑化面積率≧１０％ |  |  |
|  |  | 劣化軽減 | □ 劣化対策等級３以上 |  |  |
|  |  | 木造住宅・建築物 | □ 木造住宅 |  |  |
|  |  | 高炉セメント等の利用 | □ 高炉セメント使用の有無 □ フライアッシュセメント □ 高炉スラグ又はフライアッシュを混和材として利用 |  |  |
|  |  | 電気自動車充放電設備の設置 | - 電気自動車等と建築物間で充放電等するための設備を設置 |  |  |
|  | 第２ | 所管行政庁の認めるもの | □ （ ） | □ |  |

第１号様式（第４条関係）その２

設計内容説明書　共同住宅共用部用

| 認定事項 | 確認 項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ |  |  | 設計内容 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| １．一次エネルギー消費量 | 空調 | 空調ゾーン | ・標準入力法入力シート様式2-1による | □機器表 □系統図 □平面図 □ □ |  |
|  |  | 外壁構成 | ・標準入力法入力シート様式2-2による |  |  |
|  |  | 窓仕様 | ・標準入力法入力シート様式2-3による |  |  |
|  |  | 外皮仕様 | ・標準入力法入力シート様式2-4による |  |  |
|  |  | 熱源入力 | ・標準入力法入力シート様式2-5による |  |  |
|  |  | 二次ポンプ | ・標準入力法入力シート様式2-6による |  |  |
|  |  | 空調機 | ・標準入力法入力シート様式2-7による |  |  |
|  | 換気 | 換気対象室 | ・標準入力法入力シート様式3-1による |  |  |
|  |  | 給排気送風機 | ・標準入力法入力シート様式3-2による |  |  |
|  |  | 換気代替空調機 | ・標準入力法入力シート様式3-3による |  |  |
|  | 照明 | 照明 | ・標準入力法入力シート様式4による |  |  |
|  | 給湯 | 給湯対象室 | ・標準入力法入力シート様式5-1による |  |  |
|  |  | 給湯機器 | ・標準入力法入力シート様式5-2による |  |  |
|  | 昇降機 | 昇降機 | ・標準入力法入力シート様式6による |  |  |
|  | 太陽光 | 太陽光発電等 | ・標準入力法入力シート様式7-1による |  |  |
|  | コジェネ | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 | ・標準入力法入力シート様式7-3による |  |  |

第１号様式（第４条関係）その３

設計内容説明書　非住宅用（新築）

| 建築物の名称 |  |
| --- | --- |
| 建築物の所在地 |  |
| 設計者氏名 |  |
| 審査員氏名 |  |

| 認定 事項 | 確認 項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ |  |  | 設計内容 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| ０．基本事項 | 計算方法 | 用いた計算法 | □ 標準入力法 □ モデル建物法 | □入力シート □建築概要書 □平面図 □断面図 □ |  |
|  | 基本事項 | 地域の区分 | □ １地域 □ ２地域 □ ３地域 □ ４地域 □ ５地域 □ ６地域 □ ７地域 □ ８地域 |  |  |
|  |  | 階数 | ・地上（ ）階、地下（ ）階 |  |  |
|  |  | 敷地面積 | （ ）【㎡】 |  |  |
|  |  | 延べ面積 | （ ）【㎡】 |  |  |
|  |  | 年間日射地域区分 | （ ）地域 注）太陽光発電又は太陽熱利用設備導入時のみ |  |  |
|  |  | 地域熱供給等利用 | ・他人から供給された熱の一次エネ換算値 冷熱（ ）、温熱（ ） |  |  |
| １．標準入力法 | 室仕様 | 室仕様 | ・標準入力法入力シート様式1による | □機器表 □系統図 □平面図 □ □ |  |
|  | 空調設備 | 空調ゾーン | ・標準入力法入力シート様式2-1による |  |  |
|  |  | 外壁構成 | ・標準入力法入力シート様式2-2による |  |  |
|  |  | 窓仕様 | ・標準入力法入力シート様式2-3による |  |  |
|  |  | 外皮 | ・標準入力法入力シート様式2-4による |  |  |
|  |  | 熱源 | ・標準入力法入力シート様式2-5による |  |  |
|  |  | 2次ポンプ | ・標準入力法入力シート様式2-6による |  |  |
|  |  | 空調機 | ・標準入力法入力シート様式2-7による |  |  |
|  | 換気設備 | 換気室 | ・標準入力法入力シート様式3-1による |  |  |
|  |  | 換気送風機 | ・標準入力法入力シート様式3-2による |  |  |
|  |  | 換気空調機 | ・標準入力法入力シート様式3-3による |  |  |
|  | 照明設備 | 照明 | ・標準入力法入力シート様式4による |  |  |
|  | 給湯設備 | 給湯室 | ・標準入力法入力シート様式5-1による |  |  |
|  |  | 給湯機器 | ・標準入力法入力シート様式5-2による |  |  |
|  | 昇降機 | 昇降機 | ・標準入力法入力シート様式6による |  |  |
|  | 太陽光 | 太陽光発電 | ・標準入力法入力シート様式7-1による |  |  |
|  | コジェネ | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 | ・標準入力法入力シート様式7-3による |  |  |
|  | PAL＊ | 非空調外皮 | ・標準入力法入力シート様式8による |  |  |
| ２．モデル建物法 | 基本情報 | 建築物用途等 | ・モデル建物法入力シート様式Aによる | □機器表 □系統図 □平面図 □ □ |  |
|  |  | 計算対象部分面積 |  |  |  |
|  |  | 空調対象床面積 |  |  |  |
|  |  | 外周長 |  |  |  |
|  |  | 非空調コア部 |  |  |  |
|  | 外皮仕様 | 開口部仕様 | ・モデル建物法入力シート様式B1による |  |  |
|  |  | 断熱仕様 | ・モデル建物法入力シート様式B2による |  |  |
|  |  | 外皮 | ・モデル建物法入力シート様式B3による |  |  |
|  | 空調設備 | 空調熱源 | ・モデル建物法入力シート様式C1による |  |  |
|  |  | 空調外気処理 | ・モデル建物法入力シート様式C2による |  |  |
|  |  | 空調ポンプ | ・モデル建物法入力シート様式C3による |  |  |
|  |  | 空調送風機 | ・モデル建物法入力シート様式C4による |  |  |
|  | 換気設備 | 換気 | ・モデル建物法入力シート様式Dによる |  |  |
|  | 照明設備 | 照明 | ・モデル建物法入力シート様式Eによる |  |  |
|  | 給湯設備 | 給湯 | ・モデル建物法入力シート様式Fによる |  |  |
|  | 昇降機 | 昇降機 | ・モデル建物法入力シート様式Gによる |  |  |
|  | 太陽光 | 太陽光発電 | ・モデル建物法入力シート様式Hによる |  |  |
|  | コジェネ | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 | ・モデル建物法入力シート様式Iによる |  |  |
| ３.その他基準 (第1又は第2のいずれかに適合) | 第1の1 | 再生可能エネルギー利用設備の設置 | □太陽光発電設備 □風力・水力・バイオマス等の発電設備 □太陽光・地中熱利用設備 □河川水熱等を利用する設備 □薪・ペレットストーブ等の熱利用 | □機器表 □平面図 □ |  |
|  | 第１の1 （右記項目のうち1項目以上適合） | 節水措置 | □ 節水便器の設置 □ 節水水洗の設置 □ 電気食器洗い機の設置 | □機器表 □平面図 □ |  |
|  |  | 雨水等の利用 | □ 雨水利用 □ 井戸水利用 □ 雑排水利用 |  |  |
|  |  | 一次エネ削減 | □ ＢＥＭＳの採用 |  |  |
|  |  | 蓄電池使用 | 再生可能エネルギーと連系した定置型蓄電池の採用 |  |  |
|  |  | ヒートアイランド対策 | 敷地緑化等 - 緑地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | 敷地の高反射性塗装 □ 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | 屋上緑化等 □ 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の２０％以上 |  |  |
|  |  |  | 壁面緑化等 □ 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等面積率×１/２＋壁面緑化面積率≧１０％ |  |  |
|  |  | 木造住宅・建築物 | □ 木造建築物 |  |  |
|  |  | 高炉セメント等の利用 | □ 高炉セメント使用の有無 □ フライアッシュセメント □ 高炉スラグ又はフライアッシュを混和剤として利用 |  |  |
|  |  | 電気自動車充放電設備の設置 | - 電気自動車等と建築物間で充放電等するための設備を設置 |  |  |
|  | 第２ | 所管行政庁の認めるもの | □ （ ） | □ |  |

第１号様式（第４条関係）その４

設計内容説明書　住宅用（増築・改築等）

| 住戸番号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築物の名称 |  |  |  |
| 建築物の所在地 |  |  |  |
| 建築士氏名 |  | 建築士番号 |  |
| 審査員氏名 |  |  |  |

| 建築基準法への適合性の確認 | 建築基準法の規定違反の有無 □無 |
| --- | --- |

| 認定事項 | 確認 項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ |  |  | 設計内容 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| ０．基本事項 | 計算方法 | 用いた基準 | □ 住宅・非住宅計算法 □誘導仕様基準 | □計算書 □ |  |
|  | 基本事項 | 地域の区分 | □ １地域 □ ２地域 □ ３地域 □ ４地域 □ ５地域 □ ６地域 □ ７地域 □ ８地域 |  |  |
|  |  | 年間日射地域区分 | （ ）地域 注）下記設備のいずれかを設置した場合のみ - 太陽光発電を採用 - 太陽給湯設備を採用 |  |  |
|  |  | 建て方 | - 一戸建ての住宅 □ 共同住宅等 |  |  |
|  |  | 構造 | □ 木造住宅（ □ 軸組構法 □枠組工法 ） □ 鉄骨造住宅 □ 鉄筋コンクリート造（組石造含む。）住宅 □ その他（ ） |  |  |
| １．躯体の外皮性能等 | 住宅・非住宅計算法 | 外皮平均熱貫流率 | 平均熱貫流率（UA） （ ）【W/m2K】 | □計算書 □仕上表 □建具表 □矩計図 □ |  |
|  |  | 外皮平均日射熱取得率 | 冷房期の平均日射熱取得率 (ηAC) （ ）【-】 暖房期の平均日射熱取得率 (ηAH) （ ）【-】 |  |  |
|  | 誘導仕様基準 | 外皮の断熱性能等 | □外皮の熱貫流率の基準に適合 □断熱材の熱抵抗の基準に適合 □構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等のみ） |  |  |
|  |  | 開口部の断熱性能等 | □緩和措置あり □外気に接する床（5％緩和） □窓の断熱（2％緩和）□窓の日射（4％緩和） |  |  |
| ２．一次エネルギー消費量 | 一次エネルギーに係る基本事項 | 外皮計算法 | □外皮面積を用いた計算法 外皮面積の合計（ ）【m2】 □外皮面積を用いない計算法 | □計算書 □ |  |
|  |  | 居室等の 面積・構成 | ・床面積の合計 （ ）㎡ ・主たる居室の面積 （ ）㎡ ・その他の居室の面積 （ ）㎡ | □面積表 □平面図 □ |  |
|  |  | 通風の利用 | - 通風を利用 | □計算書 □ |  |
|  |  | 蓄熱の利用 | - 蓄熱の利用 |  |  |
|  |  | 床下空間の利用 | - 床下空間を経由して外気を導入する換気方式の利用 |  |  |
|  | 住宅・非住宅計算法 | 暖房設備 | ・暖房方式（ ） ・暖房機器の種別・性能等 （ ） | □機器表 □平面図 □ |  |
|  |  | 冷房設備 | ・冷房方式（ ） ・冷房機器の種別・性能等 （ ） |  |  |
|  |  | 換気設備 | ・換気方式（ ） ・換気設備の性能等 （ ） □熱交換換気設備の設置 性能等（ ） | □機器表 □平面図 □ |  |
|  |  | 給湯設備 | □ 給湯熱源機 （ ） 配管方式 □先分岐方式 □ヘッダー方式 分岐後（ ） 水栓 □節湯水栓等を使用 □台所 □浴室 □洗面 浴漕 □高断熱浴漕を使用 | □機器表 □平面図 □ |  |
|  |  | 照明設備 | □ 主たる居室（ ） □ その他居室（ ） □ 非居室 （ ） | □機器表 □平面図 □ |  |
|  |  | その他設備 | □ 太陽光発電設備の設置 □ コージェネレーションシステムの設置 | □機器表 □ |  |
|  | 誘導仕様基準 | 暖房設備 | ・暖房方式（ ） ・暖房機器の仕様等 （ ） | □機器表 □平面図 □ |  |
|  |  | 冷房設備 | ・冷房方式（ ） ・冷房機器の仕様等 （ ） |  |  |
|  |  | 換気設備 | ・熱交換換気設備の有無 □有 □無 ・換気設備の仕様等 （ ） | □機器表 □平面図 □ |  |
|  |  | 照明設備 | □ 全ての照明設備がLED又は同等以上 | □平面図 □ |  |
|  |  | 給湯設備 | □ 給湯熱源機の種類等（ ） ・所定の省エネ対策の実施 □ ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下 □ 浴室シャワーの節湯水栓等の使用 □ 高断熱浴槽の採用 | □機器表 □平面図 □ |  |
| ３.その他基準 (第1又は第2のいずれかに適合) | 第1の1 | 再生可能エネルギー利用設備の設置 | ・再生可能エネルギー利用設備が設けられていること □太陽光発電設備 □風力・水力・バイオマス等の発電設備 □太陽光・地中熱利用設備 □河川水熱等を利用する設備 □薪・ペレットストーブ等の熱利用 ・一戸建ての住宅の場合は以下に適合 □低炭素化促進設計一次エネルギー消費量が低炭素化促進基準一次エネルギー消費量を超えないこと。 | □機器表 □平面図 □ |  |
|  | 第１の2 （右記項目のうち1項目以上適合） | 節水措置 | □ 節水便器の設置 □ 節水水洗の設置 □ 電気食器洗い機の設置 | □機器表 □平面図 □ |  |
|  |  | 雨水等の利用 | □ 雨水利用 □ 井戸水利用 □ 雑排水利用 |  |  |
|  |  | 一次エネ削減 | □ ＨＥＭＳの採用 |  |  |
|  |  | 蓄電池使用 | - 再生可能エネルギーと連系した定置型蓄電池の採用 |  |  |
|  |  | ヒートアイランド対策 | 敷地緑化等 □ 緑地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | 敷地の高反射性塗装 □ 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | 屋上緑化等 □ 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の２０％以上 |  |  |
|  |  |  | 壁面緑化等 □ 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | - 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等面積率×１/２＋壁面緑化面積率≧１０％ |  |  |
|  |  | 劣化軽減 | □ 劣化対策等級３以上 |  |  |
|  |  | 木造住宅・建築物 | □ 木造住宅 |  |  |
|  |  | 高炉セメント等の利用 | □ 高炉セメント使用の有無 □ フライアッシュセメント □ 高炉スラグ又はフライアッシュを混和材として利用 |  |  |
|  |  | 電気自動車充放電設備の設置 | - 電気自動車等と建築物間で充放電等するための設備を設置 |  |  |
|  | 第２ | 所管行政庁の認めるもの | □ （ ） | □ |  |

第１号様式（第４条関係）その５

設計内容説明書　非住宅用（増築・改築等）

| 建築物の名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築物の所在地 |  |  |  |
| 建築士氏名 |  | 建築士番号 |  |
| 審査員氏名 |  |  |  |

| 建築基準法への適合性の確認※ | 建築基準法の規定違反の有無 □無 |
| --- | --- |

| 認定 事項 | 確認 項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ |  |  | 設計内容 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| ０．基本事項 | 計算方法 | 用いた計算法 | □ 標準入力法 □ モデル建物法 | □入力シート □建築概要書 □平面図 □断面図 □ |  |
|  | 基本事項 | 地域の区分 | □ １地域 □ ２地域 □ ３地域 □ ４地域 □ ５地域 □ ６地域 □ ７地域 □ ８地域 |  |  |
|  |  | 階数 | ・地上（ ）階、地下（ ）階 |  |  |
|  |  | 敷地面積 | （ ）【㎡】 |  |  |
|  |  | 延べ面積 | （ ）【㎡】 |  |  |
|  |  | 年間日射地域区分 | （ ）地域 注）太陽光発電又は太陽熱利用設備導入時のみ |  |  |
|  |  | 地域熱供給等利用 | ・他人から供給された熱の一次エネ換算値 冷熱（ ）、温熱（ ） |  |  |
| １．標準入力法 | 室仕様 | 室仕様 | ・標準入力法入力シート様式1による | □機器表 □系統図 □平面図 □ □ |  |
|  | 空調設備 | 空調ゾーン | ・標準入力法入力シート様式2-1による |  |  |
|  |  | 外壁構成 | ・標準入力法入力シート様式2-2による |  |  |
|  |  | 窓仕様 | ・標準入力法入力シート様式2-3による |  |  |
|  |  | 外皮 | ・標準入力法入力シート様式2-4による |  |  |
|  |  | 熱源 | ・標準入力法入力シート様式2-5による |  |  |
|  |  | 2次ポンプ | ・標準入力法入力シート様式2-6による |  |  |
|  |  | 空調機 | ・標準入力法入力シート様式2-7による |  |  |
|  | 換気設備 | 換気室 | ・標準入力法入力シート様式3-1による |  |  |
|  |  | 換気送風機 | ・標準入力法入力シート様式3-2による |  |  |
|  |  | 換気空調機 | ・標準入力法入力シート様式3-3による |  |  |
|  | 照明設備 | 照明 | ・標準入力法入力シート様式4による |  |  |
|  | 給湯設備 | 給湯室 | ・標準入力法入力シート様式5-1による |  |  |
|  |  | 給湯機器 | ・標準入力法入力シート様式5-2による |  |  |
|  | 昇降機 | 昇降機 | ・標準入力法入力シート様式6による |  |  |
|  | 太陽光 | 太陽光発電 | ・標準入力法入力シート様式7-1による |  |  |
|  | コジェネ | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 | ・標準入力法入力シート様式7-3による |  |  |
|  | PAL＊ | 非空調外皮 | ・標準入力法入力シート様式8による |  |  |
| ２．モデル建物法 | 基本情報 | 建築物用途等 | ・モデル建物法入力シート様式Aによる | □機器表 □系統図 □平面図 □ □ |  |
|  |  | 計算対象部分面積 |  |  |  |
|  |  | 空調対象床面積 |  |  |  |
|  |  | 外周長 |  |  |  |
|  |  | 非空調コア部 |  |  |  |
|  | 外皮仕様 | 開口部仕様 | ・モデル建物法入力シート様式B1による |  |  |
|  |  | 断熱仕様 | ・モデル建物法入力シート様式B2による |  |  |
|  |  | 外皮 | ・モデル建物法入力シート様式B3による |  |  |
|  | 空調設備 | 空調熱源 | ・モデル建物法入力シート様式C1による |  |  |
|  |  | 空調外気処理 | ・モデル建物法入力シート様式C2による |  |  |
|  |  | 空調ポンプ | ・モデル建物法入力シート様式C3による |  |  |
|  |  | 空調送風機 | ・モデル建物法入力シート様式C4による |  |  |
|  | 換気設備 | 換気 | ・モデル建物法入力シート様式Dによる |  |  |
|  | 照明設備 | 照明 | ・モデル建物法入力シート様式Eによる |  |  |
|  | 給湯設備 | 給湯 | ・モデル建物法入力シート様式Fによる |  |  |
|  | 昇降機 | 昇降機 | ・モデル建物法入力シート様式Gによる |  |  |
|  | 太陽光 | 太陽光発電 | ・モデル建物法入力シート様式Hによる |  |  |
|  | コジェネ | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 | ・モデル建物法入力シート様式Iによる |  |  |
| ３.その他基準 (第1又は第2のいずれかに適合) | 第1の1 | 再生可能エネルギー利用設備の設置 | □太陽光発電設備 □風力・水力・バイオマス等の発電設備 □太陽光・地中熱利用設備 □河川水熱等を利用する設備 □薪・ペレットストーブ等の熱利用 | □機器表 □平面図 □ |  |
|  | 第１の1 （右記項目のうち1項目以上適合） | 節水措置 | □ 節水便器の設置 □ 節水水洗の設置 □ 電気食器洗い機の設置 | □機器表 □平面図 □ |  |
|  |  | 雨水等の利用 | □ 雨水利用 □ 井戸水利用 □ 雑排水利用 |  |  |
|  |  | 一次エネ削減 | □ ＢＥＭＳの採用 |  |  |
|  |  | 蓄電池使用 | 再生可能エネルギーと連系した定置型蓄電池の採用 |  |  |
|  |  | ヒートアイランド対策 | 敷地緑化等 - 緑地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | 敷地の高反射性塗装 □ 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | 屋上緑化等 □ 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の２０％以上 |  |  |
|  |  |  | 壁面緑化等 □ 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等面積率×１/２＋壁面緑化面積率≧１０％ |  |  |
|  |  | 木造住宅・建築物 | □ 木造建築物 □ |  |  |
|  |  | 高炉セメント等の利用 | □ 高炉セメント使用の有無 □ フライアッシュセメント □ 高炉スラグ又はフライアッシュを混和剤として利用 |  |  |
|  |  | 電気自動車充放電設備の設置 | - 電気自動車等と建築物間で充放電等するための設備を設置 |  |  |
|  | 第２ | 所管行政庁の認めるもの | □ （ ） | □ |  |

第２号様式（第６条関係）

低炭素建築物新築等計画認定申請取下げ届

年　　月　　日

（宛先）○○地方局長　　様

（○○土木事務所長）

申請者（届出人）

年　　月　　日付けで提出した低炭素建築物新築等計画の認定の申請を取り下げたいので，愛媛県低炭素化建築物新築等計画の認定等に関する要綱第６条の規定により届け出ます。

１　申請者の住所又は主たる事務所の所在地

２　申請者の氏名又は名称及び代表者の氏名

３　認定申請に係る建築物の位置

４　取下げの理由

（本欄には記入しないでください。）

| ※ 受 付 欄 | ※ 決 裁 欄 |
| --- | --- |
| 年 月 日 |  |
| 第 号 |  |
| 係員氏名 |  |

第３号様式（第９条関係）

低炭素建築物新築等計画を認定しない旨の通知書

第　　　　　号

年　　月　　日

申　請　者　　様

○○地方局長　　　　　　　　印

（○○土木事務所長）

下記の低炭素建築物新築等計画の認定申請については，都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第１項の規定による認定をしないこととしたので，その理由を付して通知します。

記

１　申請年月日　　　　　　　　　年　 　　月 　　　日

２　申請者の住所

３　申請に係る建築物の位置

４　認定しない理由

第４号様式（第10条関係）

認定低炭素建築物新築等計画の建築取りやめ申出書

年　　月　　日

（宛先）○○地方局長　　様

（○○土木事務所長）

認定建築主の住所又は

主たる事務所の所在地

認定建築主の氏名又は名称

認定を受けた低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめたいので，愛媛県低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱第１０条の規定により申し出ます。

１　低炭素建築物新築等計画の認定番号

第　　　　　　　　号

２　低炭素建築物新築等計画の認定年月日

年　　　月　　　日

３　認定に係る建築物の位置

４　認定建築主の氏名

（本欄には記入しないでください。）

| 受付欄 | 認定番号欄 | 決 裁 欄 |
| --- | --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |  |
| 第 号 | 第 号 |  |
| 係員氏名 | 係員氏名 |  |

（注意）

１　申請者が法人である場合は，代表者の氏名を併せて記載してください。

２　認定建築主の氏名の欄には，建築を行う権限を有しない者は記載する必要はありません。

第５号様式（第11条関係）

低炭素建築物新築等計画認定取消通知書

第　　　　　号

年　　月　　日

認定計画実施者　　　　　　　様

○○地方局長　　　　　　　　印

（○○土木事務所長）

下記の認定低炭素建築物新築等計画については，都市の低炭素化の促進に関する法律第58条の規定に基づき認定を取り消したので，その理由を付して通知します。

記

認　定　番　号　　第　　　　　　　　号

認 定 年 月 日　　　　年 　　月 　　日

（※）確　認　番　号　　第　　　　　　　　号

確 認 年 月 日　　　　年 　　月 　　日

建築主事の氏名

１　認定計画実施者の氏名又は名称

２　認定計画実施者の住所

３　認定に係る建築物の位置

４　認定に係る建築物の構造

５　取消しの理由

（※）は，法第54条第４項において準用する建築基準法第18条第３項の規定により，所管行政庁が確認済証の交付を受けた場合に記入されます。

第６号様式（第12条関係）その１

認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築が完了した旨の報告書

（建築士による書類を添付する場合）

年　　 月　　 日

（宛先）○○地方局長　　様

（○○土木事務所長）

申請者の住所又は

主たる事務所の所在地

申請者の氏名又は名称

認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了したので，報告します。

１　低炭素建築物新築等計画の認定番号　　　　　　第　　　　　　　　　　　号

２　低炭素建築物新築等計画の認定年月日　　　　　年　　　　　月　　　　　日

３　認定に係る建築物の位置

４　認定計画実施者の氏名

５　計画に従って建築物の建築工事が行われたことを確認した建築士等

（ 　級）建築士（　 ）登録第 　　　　号

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　  印

（　 級）建築士事務所 （ 　）知事登録第　　　　号

名称

所在地

（本欄には記入しないでください。）

| 受付欄 | 認定番号欄 | 決裁欄 |
| --- | --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |  |
| 第 号 | 第 号 |  |
| 係員氏名 | 係員氏名 |  |

（注意）

１　申請者が法人である場合には，代表者の氏名を併せて記載してください。

第６号様式（第12条関係）その２

認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書

（建設工事の受注者による書類を添付する場合）

年　　 月　　 日

（宛先）○○地方局長　　様

（○○土木事務所長）

申請者の住所又は

主たる事務所の所在地

申請者の氏名又は名称

認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了したので，報告します。

１　低炭素建築物新築等計画の認定番号　　　　　　　　第 　　　　　　　　号

２　低炭素建築物新築等計画の認定年月日　　　　　　　年　  　　月 　　　日

３　認定に係る建築物の位置

４　認定計画実施者の氏名

５　当該建築物の建築工事の請負契約に基づき住宅の建築工事を実施した施工者

施工者の名称

建設業の許可番号

主任技術者の氏名

（本欄には記入しないでください。）

| 受付欄 | 認定番号欄 | 決裁欄 |
| --- | --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |  |
| 第 号 | 第 号 |  |
| 係員氏名 | 係員氏名 |  |

（注意）

１　申請者が法人である場合には，代表者の氏名を併せて記載してください。

第７号様式（第13条関係）

認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物（住戸）の

名義を変更した旨の報告書

年　　月　　日

（宛先）○○地方局長　　様

（○○土木事務所長）

譲渡人の住所又は

主たる事務所の所在地

譲渡人の氏名又は名称

代表者の氏名

譲渡人の住所又は

主たる事務所の所在地

譲渡人の氏名又は名称

代表者の氏名

下記の認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物（住戸）の名義を変更したので、都市の低炭素化の促進に関する法律第56条に基づき、報告します。

記

１　低炭素建築物新築等計画の認定番号　　　　　　　　第 　　　　　　　　号

２　低炭素建築物新築等計画の認定年月日　　　　　　　年　  　　月 　　　日

３　認定に係る建築物の位置

（本欄には記入しないでください。）

| 受付欄 | 認定番号欄 | 決裁欄 |
| --- | --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |  |
| 第 号 | 第 号 |  |
| 係員氏名 | 係員氏名 |  |

（注意）

１　報告者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。

２　報告時には、併せて既認定通知書、認定申請書の副本及びその添付図書等を

提出してください。

３　譲渡人の記名押印が困難な場合は、困難な理由及びそれを示す図書を提出

してください。