様式１－１

自主保安活動グループ申告書

平成　　年　　月　　日

愛媛県知事　中 村　 時 広　様

自主保安活動グループ名

代表事業所所在地

代　表　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

自主保安活動グループ　　　　　　　　　　　　　は、液化石油ガス販売事業に関する関係法令を遵守して以下のとおり自主保安活動を推進することにより、販売顧客の保安の確保に努め、愛媛県における液化石油ガス販売事業者の模範となることを申告します。

Ⅰ　自主保安活動グループの構成

| 番号 | 液化石油ガス販売事業者名 | 所 在 地 | 代 表 者 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 代表事業者名 （販売所数 ） |  | 印 |
| ２ | （販売所数 ） |  | 印 |
| ３ | （販売所数 ） |  | 印 |
| ４ | （販売所数 ） |  | 印 |
| ５ | （販売所数 ） |  | 印 |
| ６ | （販売所数 ） |  | 印 |

構成事業者が多い場合には、同様の表形式で次頁に別紙記載すること。

Ⅱ　自主保安のための活動計画

| グループ全体の活動 | １ 消費者（顧客）の保安確保のための活動 ２ 自主保安として取組む活動 ３ グループ構成販売事業者が関係法令基準の遵守状況を互いにチェックし合う活動 ４ 災害発生時等に協力し合うための活動 |
| --- | --- |
| 個別販売事業者（所）の活動 | １ 関係法令の基準遵守状況の確認方法（具体的な確認時期、確認方法、記録の方法等） ２ 従業員に対する保安に関する教育の方法（具体的な教育時期、教育方法、記録の方法等） |
| その他アピールする事項 |  |

Ⅲ　自主保安活動グループ構成する販売事業者の概要調書（販売所ごとに作成すること）

（番号　　　）　事業者名

１．販売所の概要

| 販売所の名称 |  | ＴＥＬ － － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 販売所の所在地 |  | 〒 － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代表者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＬＰ法登録 |  | 平成 年 月 日 ３８ 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高圧ガス法 販売事業 |  | 昭･平 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定液化石油ガス 設備工事事業者の届出 |  | 有 （開始日 年 月 日 番号 ）・ 無 |  |  |  |  |  |  |  | 圧力計数 | 個 |
|  |  | 設備士 | （氏名 、番号 、直近の再講習 年 月 日 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （氏名 、番号 、直近の再講習 年 月 日 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （氏名 、番号 、直近の再講習 年 月 日 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備工事を委託している場合は委託先の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業務主任者等の氏名 |  |  |  | 免状の種類（番号） |  |  |  | 直近の講習会受講日 |  |  |  |
| 業務主任者 |  |  |  | ２販（ ） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 業務主任者 |  |  |  | ２販（ ） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 業務主任者 |  |  |  | ２販（ ） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 同代理者 |  |  |  | ２販（ ）・講習 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| １．メーター販売 戸 内訳 ① 一般家庭 戸 ② 共同住宅 棟 戸 ③ 規則86条に該当する施設 戸（共同住宅除く。） ④ ①～③に該当しない消費者 戸（ ）※ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２．質 量 販 売 戸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３．全消費者戸数（メーター販売戸数＋質量販売戸数） 戸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 従 業 員 の 数 （人） |  |  |  |  | 有 資 格 者 の 状 況 （人） |  |  |  |  |  |  |
| 社 員 総 数 |  | Ｌ Ｐ 部 門 |  |  | ２ 販 |  | 設 備 士 |  | そ の 他 |  |  |

※　①～③に該当しない消費者とは、事務所（床面積1000㎡未満に限る）、理髪店、塾等

２．販売事業内容

| 項 目 | 内 容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 販売所の標識の掲示 | 掲示の状況（内容・位置） |  |  |  | 適 ・ 不適 |
| ＬＰガス事故の連絡系統図の掲示 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 書面等の交付 | 書面の内容 | 適・不適 |  | 交付の戸数（ 戸）（ ％） |  |
|  | 料金表の状況（作成・交付） |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 請求書の記載内容 |  |  |  | 適 ・ 不適 |
| 保 安 教 育 | 実施状況及び内容（最近の６か月分の記録） |  |  |  |  |
| 日 時 | 出席人数 | 内 容 |  |  |  |

３．帳簿及び設備の期限管理等

| 項 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電子化の推進状況 （できているものを囲む） | 販売台帳 | 質量販売台帳 |  |  | 保安台帳 |  |  | 容器台帳 |
|  | ガスメーター | 警報器 |  |  | 調整器 |  |  | 高圧低圧ホース |
| 販 売 台 帳 | 記載項目・記載状況 |  |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |
| 保 安 台 帳 | 記載項目・記載状況 |  |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |
| 容 器 関 係 | 容 器 台 帳 |  |  | 記載項目・記載状況 |  |  | 適 ・ 不適 |  |
| ガスメーター | メーター管理（台帳等） |  |  | 記載項目・記載状況 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 検満メーターの管理 |  |  | 検満メーター切れの個数（ ） |  |  |  |  |
| 警報器関係 | 警報器管理（台帳等） |  |  | 記載項目・記載状況 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 全戸数のうち設置済戸数を記入 戸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 義務戸数（ ） うち設置済戸数（ ）・設置拒否戸数 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整器関係 | 調整器管理（台帳等） |  | 記載項目・記載状況 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 高圧・低圧ホース | ホース管理（台帳等） |  | 記載項目・記載状況 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |

４．貯蔵施設等

| 項 目 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位 置 等 | 設置状況（ 同一敷地内 ・ 敷地外 ） | 面 積 （ ㎡） |  |  |
|  | 敷地外の場合 所在地（ ） 距離（ ｍ） |  |  |  |
| 警 戒 標 | ＬＰガス貯蔵施設・燃（朱記）・火気厳禁（朱記） |  |  | 適 ・ 不適 |
| 保安距離 | 第１種保安物件まで（ ｍ） |  | 第２種保安物件まで （ ｍ） |  |
|  | 物件名（ ） |  | 物件名（ ） |  |
|  | 障壁の有無（ 有 ・ 無 ） 換気口の面積（ ㎡） |  |  |  |
| 構 造 等 | 火気との距離 （ ｍ） 貯蔵量 （３㌧以上 ・３㌧未満） |  |  |  |
|  | 屋根及び屋根組材 |  |  | 適 ・ 不適 |
|  | 温度計 |  |  | 適 ・ 不適 |
|  | 充填容器と残ガス容器の区分 |  |  | 適 ・ 不適 |
| 消火設備 | 消火器（ ）本 、その他（ ） |  |  | 適 ・ 不適 |

５．埋設管対策

| 埋設管の種類 | 対象戸数 | 対象棟数 | 安全器具 設置戸数 | 調 査 の 状 況 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上流部埋設 | 戸 | 棟 | 戸 | 年１回漏えい試験（腐食測定を含む） 又は漏えい検知装置での確認 |  |
| 下流部埋設 | 戸 |  | 戸 | マイコンメーターの確認 |  |
| 台帳の整備 | 整 理・検 査 記 録 |  |  |  | 適 ・ 不適 |
| 上流部埋設部に係る配管図面の整備状況 |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |

＊ 安全器具とは、上流部は漏えい検知装置、下流部はマイコンメーター等をいう。

６．その他

| ＬＰガス購入先 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器保有状況 | ５０ ㎏ |  | ３０ ㎏ |  |  | ２０ ㎏ |  | １０ ㎏ |  | そ の 他 |  |  | 合 計 |  |
| バルク貯槽 | ３００kg 基 |  |  | ５００kg 基 |  |  | ９８０kg 基 |  |  |  |  | 他 kg 基 |  |  |
|  | うち工業用 基 |  |  | うち工業用 基 |  |  | うち工業用 基 |  |  |  |  | うち工業用 基 |  |  |
| 車両の状況 | 保有台数 | 台 |  |  | 警 戒 標 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 消火器積載 |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  | イエローカード携帯 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 防災工具積載 |  |  | 有 ・ 無 |

Ⅱ．保安業務について

１．保安機関の概要

| 保安機関の名称 |  | ＴＥＬ － － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安機関の所在地 |  | 〒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代表者氏名 |  |  |  |  |  |  |  | 認定番号 |  |  |  | ３８ |  |  |  |  |  |  |
| 認定を受けている 保安業務区分 |  | 供給開始時調査・点検 |  | 容器交換時等調査点検 |  |  | 定期供給 設備点検 |  |  | 定期消費 設備調査 |  |  | 周 知 |  | 緊急時対応 |  | 緊急時連絡 |  |
| 認定を受けている 一般消費者等数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自社で保安業務を実施 している一般消費者等数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保安業務 資格者 氏 名 | 免 状 の 種 類 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液化石油ガス 設備士 |  |  |  | 製造保安 責任者 | 販売主任者免状 |  |  | 代理者 |  | 保安業務員 |  |  | 調査員 |  | 充てん作業者 |  |  |
|  | 番号 |  | 直近の再講習日 |  | 番号 | 番号 |  |  | 番号 |  | 番号 |  |  | 番号 |  | 番号 |  | 直近の再講習日 |

２．保安業務委託状況

| 保安業務名 | 委 託 の 状 況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供給開始時 点検・調査 | 委託の有無 | 有 ・ 無 | 委託の割合( ％)(計 戸) |  |  |
|  | 委託先名称 |  | 委託契約書 | 有 ・ 無 |  |
| 容器交換時等供給設備点 検 | 委託の有無 | 有 ・ 無 | 委託の割合( ％)(計 戸) |  |  |
|  | 委託先名称 |  | 委託契約書 |  | 有 ・ 無 |
|  | 委託の有無 | 有 ・ 無 | 委託の割合( ％)(計 戸) |  |  |
|  | 委託先名称 |  | 委託契約書 |  | 有 ・ 無 |
| 定期供給 設備点検 | 委託の有無 | 有 ・ 無 | 委託の割合( ％)(計 戸) |  |  |
|  | 委託先名称 |  | 委託契約書 | 有 ・ 無 |  |
| 定期消費 設備調査 | 委託の有無 | 有 ・ 無 | 委託の割合( ％)(計 戸) |  |  |
|  | 委託先名称 |  | 委託契約書 |  | 有 ・ 無 |
| 周 知 | 委託の有無 | 有 ・ 無 | 委託の割合( ％)(計 戸) |  |  |
|  | 委託先名称 |  | 委託契約書 |  | 有 ・ 無 |
| 緊急時対応 | 委託の有無 | 有 ・ 無 | 委託の割合( ％)(計 戸) |  |  |
|  | 委託先名称 |  | 委託契約書 |  | 有 ・ 無 |
|  | 委託の有無 | 有 ・ 無 | 委託の割合( ％)(計 戸) |  |  |
|  | 委託先名称 |  | 委託契約書 | 有 ・ 無 |  |
| 緊急時連絡 | 委託の有無 | 有 ・ 無 | 委託の割合( ％)(計 戸) |  |  |
|  | 委託先名称 |  | 委託契約書 | 有 ・ 無 |  |

３．保安業務受託状況（他販売所の保安業務を行う事業者のみ記載）

| 保安業務名 | 受 託 状 況 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供給開始時 点検・調査 | 受託戸数 | 戸 | 受託契約書の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 受託販売店名称 |  |  |  |
| 容器交換時等 供給設備検 | 受託戸数 | 戸 | 受託契約書の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 受託販売店名称 |  |  |  |
|  | 受託戸数 | 戸 | 受託契約書の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 受託販売店名称 |  |  |  |
| 定期供給 設備点検 | 受託戸数 | 戸 | 受託契約書の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 受託販売店名称 |  |  |  |
| 定期消費 設備調査 | 受託戸数 | 戸 | 受託契約書の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 受託販売店名称 |  |  |  |
| 周 知 | 受託戸数 | 戸 | 受託契約書の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 受託販売店名称 |  |  |  |
| 緊急時対応 | 受託戸数 | 戸 | 受託契約書の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 受託販売店名称 |  |  |  |
|  | 受託戸数 | 戸 | 受託契約書の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 受託販売店名称 |  |  |  |
| 緊急時連絡 | 受託戸数 | 戸 | 受託契約書の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 受託販売店名称 |  |  |  |

４．保安業務実施状況

| 項 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器交換時等点検 | 毎月１回または容器交換時・点検記録・資格者 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |
| 供給開始時 点検・調査 | 年度※ | 年 月 ～ 年 月 | 年 月 ～ 年 月 | 年 月 ～ 年 月 |  | 年 月 ～ 年 月 |
|  | 実施戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
| 定期供給 設備点検 | 年度※ | 年 月 ～ 年 月 | 年 月 ～ 年 月 | 年 月 ～ 年 月 |  | 年 月 ～ 年 月 |
|  | 対象戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
|  | 実施戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
|  | 拒否戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
| 定期消費 設備調査 | 年度※ | 年 月 ～ 年 月 | 年 月 ～ 年 月 | 年 月 ～ 年 月 |  | 年 月 ～ 年 月 |
|  | 対象戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
|  | 実施戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
|  | 拒否戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
|  | 不在戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
|  | 改善の通知・改善措置・改善の記録 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |
| 周 知 | 周知内容・交付の方法・交付の記録 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |
| 緊急時対応の記録 | 記載項目・記載状況 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |

※期間は、事業年度とし、直近の過去４年間の実績を記入すること。

５．質量販売の状況

| 項 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台帳状況 | 容器の種類・数、年月日、販売先、残ガス引取記録等 |  |  |  | 適 ・ 否 |  |
| 供給開始時 点検・調査 | 年度 | 年 月 ～ 年 月 | 年 月 ～ 年 月 | 年 月 ～ 年 月 |  | 年 月 ～ 年 月 |
|  | 実施戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
| 定期消費 設備調査 | 年度 | 年 月 ～ 年 月 | 年 月 ～ 年 月 | 年 月 ～ 年 月 |  | 年 月 ～ 年 月 |
|  | 対象戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
|  | 実施戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
|  | 拒否戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
|  | 不在戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
|  | 改善の通知・改善措置・改善の記録 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |
| 周 知 | 周知内容・交付の方法・交付の記録 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |

※期間は、事業年度とし、直近の過去４年間の実績を記入すること。

６．保安業務機器の所有状況

| 保安業務用機器 | 保 有 台 数 | 自記圧力計（ 台） ・ マノメータ（ 台） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ガス検知器（ 台） ・ 漏えい検知液（ 個） |  |
|  |  | 一酸化炭素測定器（ 台） |  |
|  |  | ボーリングバー（ 台）・ 緊急工具類（ 個） |  |
|  | 比較検査 | 自記圧力計の検査 | 有 ・ 無 |

７．ＣＯ事故防止対策

| 湯沸器 （不完全燃焼防止未装着かつ屋内設置のもの） （開放式、ＣＦ式、ＦＥ式の湯沸器及び給湯器） | 昨年度末時点での対象個数 個 |
| --- | --- |
|  | うちこれまでに交換済 個 |
| 風呂釜 （不完全燃焼防止未装着かつ屋内設置のもの） （ＣＦ式及びＦＥ式風呂釜） | 昨年度末時点での対象個数 個 |
|  | うちこれまでに交換済 個 |