自主保安活動グループに追加する販売事業者の概要調書

（番号　　　）　事業者名

１．販売所の概要

| 販売所の名称 |  | ＴＥＬ － － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 販売所の所在地 |  | 〒 － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代表者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＬＰ法登録 |  | 平成 年 月 日 ３８ 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高圧ガス法 販売事業 |  | 昭･平 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定液化石油ガス 設備工事事業者の届出 |  | 有 （開始日 年 月 日 番号 ）・ 無 |  |  |  |  |  |  |  | 圧力計数 | 個 |
|  |  | 設備士 | （氏名 、番号 、直近の再講習 年 月 日 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （氏名 、番号 、直近の再講習 年 月 日 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （氏名 、番号 、直近の再講習 年 月 日 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備工事を委託している場合は委託先の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業務主任者等の氏名 |  |  |  | 免状の種類（番号） |  |  |  | 直近の講習会受講日 |  |  |  |
| 業務主任者 |  |  |  | ２販（ ） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 業務主任者 |  |  |  | ２販（ ） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 業務主任者 |  |  |  | ２販（ ） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 同代理者 |  |  |  | ２販（ ）・講習 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| １．メーター販売 戸 内訳 ① 一般家庭 戸 ② 共同住宅 棟 戸 ③ 規則86条に該当する施設 戸（共同住宅除く。） ④ ①～③に該当しない消費者 戸（ ）※ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２．質 量 販 売 戸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３．全消費者戸数（メーター販売戸数＋質量販売戸数） 戸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 従 業 員 の 数 （人） |  |  |  |  | 有 資 格 者 の 状 況 （人） |  |  |  |  |  |  |
| 社 員 総 数 |  | Ｌ Ｐ 部 門 |  |  | ２ 販 |  | 設 備 士 |  | そ の 他 |  |  |

※　①～③に該当しない消費者とは、事務所（床面積1000㎡未満に限る）、理髪店、塾等

２．販売事業内容

| 項 目 | 内 容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 販売所の標識の掲示 | 掲示の状況（内容・位置） |  |  |  | 適 ・ 不適 |
| ＬＰガス事故の連絡系統図の掲示 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 書面等の交付 | 書面の内容 | 適・不適 |  | 交付の戸数（ 戸）（ ％） |  |
|  | 料金表の状況（作成・交付） |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 請求書の記載内容 |  |  |  | 適 ・ 不適 |
| 保 安 教 育 | 実施状況及び内容（最近６か月分の記録） |  |  |  |  |
| 日 時 | 出席人数 | 内 容 |  |  |  |

３．帳簿及び設備の期限管理等

| 項 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電子化の推進状況 （できているものを囲む） | 販売台帳 | 質量販売台帳 |  |  | 保安台帳 |  |  | 容器台帳 |
|  | ガスメーター | 警報器 |  |  | 調整器 |  |  | 高圧低圧ホース |
| 販 売 台 帳 | 記載項目・記載状況 |  |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |
| 保 安 台 帳 | 記載項目・記載状況 |  |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |
| 容 器 関 係 | 容 器 台 帳 |  |  | 記載項目・記載状況 |  |  | 適 ・ 不適 |  |
| ガスメーター | メーター管理（台帳等） |  |  | 記載項目・記載状況 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 検満メーターの管理 |  |  | 検満メーター切れの個数（ ） |  |  |  |  |
| 警報器関係 | 警報器管理（台帳等） |  |  | 記載項目・記載状況 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 全戸数のうち設置済戸数を記入 戸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 義務戸数（ ） うち設置済戸数（ ）・設置拒否戸数 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整器関係 | 調整器管理（台帳等） |  | 記載項目・記載状況 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 高圧・低圧ホース | ホース管理（台帳等） |  | 記載項目・記載状況 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |

４．貯蔵施設等

| 項 目 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位 置 等 | 設置状況（ 同一敷地内 ・ 敷地外 ） | 面 積 （ ㎡） |  |  |
|  | 敷地外の場合 所在地（ ） 距離（ ｍ） |  |  |  |
| 警 戒 標 | ＬＰガス貯蔵施設・燃（朱記）・火気厳禁（朱記） |  |  | 適 ・ 不適 |
| 保安距離 | 第１種保安物件まで（ ｍ） |  | 第２種保安物件まで （ ｍ） |  |
|  | 物件名（ ） |  | 物件名（ ） |  |
|  | 障壁の有無（ 有 ・ 無 ） 換気口の面積（ ㎡） |  |  |  |
| 構 造 等 | 火気との距離 （ ｍ） 貯蔵量 （３㌧以上 ・３㌧未満） |  |  |  |
|  | 屋根及び屋根組材 |  |  | 適 ・ 不適 |
|  | 温度計 |  |  | 適 ・ 不適 |
|  | 充填容器と残ガス容器の区分 |  |  | 適 ・ 不適 |
| 消火設備 | 消火器（ ）本 、その他（ ） |  |  | 適 ・ 不適 |

５．埋設管対策

| 埋設管の種類 | 対象戸数 | 対象棟数 | 安全器具 設置戸数 | 調 査 の 状 況 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上流部埋設 | 戸 | 棟 | 戸 | 年１回漏えい試験（腐食測定を含む） 又は漏えい検知装置での確認 |  |
| 下流部埋設 | 戸 |  | 戸 | マイコンメーターの確認 |  |
| 台帳の整備 | 整 理・検 査 記 録 |  |  |  | 適 ・ 不適 |
| 上流部埋設部に係る配管図面の整備状況 |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |

＊ 安全器具とは、上流部は漏えい検知装置、下流部はマイコンメーター等をいう。

６．その他

| ＬＰガス購入先 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器保有状況 | ５０ ㎏ |  | ３０ ㎏ |  |  | ２０ ㎏ |  | １０ ㎏ |  | そ の 他 |  |  | 合 計 |  |
| バルク貯槽 | ３００kg 基 |  |  | ５００kg 基 |  |  | ９８０kg 基 |  |  |  |  | 他 kg 基 |  |  |
|  | うち工業用 基 |  |  | うち工業用 基 |  |  | うち工業用 基 |  |  |  |  | うち工業用 基 |  |  |
| 車両の状況 | 保有台数 | 台 |  |  | 警 戒 標 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 消火器積載 |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  | イエローカード携帯 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 防災工具積載 |  |  | 有 ・ 無 |

Ⅱ．保安業務について

１．保安機関の概要

| 保安機関の名称 |  | ＴＥＬ － － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安機関の所在地 |  | 〒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代表者氏名 |  |  |  |  |  |  |  | 認定番号 |  |  |  | ３８ |  |  |  |  |  |  |
| 認定を受けている 保安業務区分 |  | 供給開始時調査・点検 |  | 容器交換時等調査点検 |  |  | 定期供給 設備点検 |  |  | 定期消費 設備調査 |  |  | 周 知 |  | 緊急時対応 |  | 緊急時連絡 |  |
| 認定を受けている 一般消費者等数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自社で保安業務を実施 している一般消費者等数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保安業務 資格者 氏 名 | 免 状 の 種 類 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液化石油ガス 設備士 |  |  |  | 製造保安 責任者 | 販売主任者免状 |  |  | 代理者 |  | 保安業務員 |  |  | 調査員 |  | 充てん作業者 |  |  |
|  | 番号 |  | 直近の再講習日 |  | 番号 | 番号 |  |  | 番号 |  | 番号 |  |  | 番号 |  | 番号 |  | 直近の再講習日 |

２．保安業務委託状況

| 保安業務名 | 委 託 の 状 況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供給開始時 点検・調査 | 委託の有無 | 有 ・ 無 | 委託の割合( ％)(計 戸) |  |  |
|  | 委託先名称 |  | 委託契約書 | 有 ・ 無 |  |
| 容器交換時等供給設備点 検 | 委託の有無 | 有 ・ 無 | 委託の割合( ％)(計 戸) |  |  |
|  | 委託先名称 |  | 委託契約書 |  | 有 ・ 無 |
|  | 委託の有無 | 有 ・ 無 | 委託の割合( ％)(計 戸) |  |  |
|  | 委託先名称 |  | 委託契約書 |  | 有 ・ 無 |
| 定期供給 設備点検 | 委託の有無 | 有 ・ 無 | 委託の割合( ％)(計 戸) |  |  |
|  | 委託先名称 |  | 委託契約書 | 有 ・ 無 |  |
| 定期消費 設備調査 | 委託の有無 | 有 ・ 無 | 委託の割合( ％)(計 戸) |  |  |
|  | 委託先名称 |  | 委託契約書 |  | 有 ・ 無 |
| 周 知 | 委託の有無 | 有 ・ 無 | 委託の割合( ％)(計 戸) |  |  |
|  | 委託先名称 |  | 委託契約書 |  | 有 ・ 無 |
| 緊急時対応 | 委託の有無 | 有 ・ 無 | 委託の割合( ％)(計 戸) |  |  |
|  | 委託先名称 |  | 委託契約書 |  | 有 ・ 無 |
|  | 委託の有無 | 有 ・ 無 | 委託の割合( ％)(計 戸) |  |  |
|  | 委託先名称 |  | 委託契約書 | 有 ・ 無 |  |
| 緊急時連絡 | 委託の有無 | 有 ・ 無 | 委託の割合( ％)(計 戸) |  |  |
|  | 委託先名称 |  | 委託契約書 | 有 ・ 無 |  |

３．保安業務受託状況（他販売所の保安業務を行う事業者のみ記載）

| 保安業務名 | 受 託 状 況 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供給開始時 点検・調査 | 受託戸数 | 戸 | 受託契約書の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 受託販売店名称 |  |  |  |
| 容器交換時等 供給設備検 | 受託戸数 | 戸 | 受託契約書の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 受託販売店名称 |  |  |  |
|  | 受託戸数 | 戸 | 受託契約書の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 受託販売店名称 |  |  |  |
| 定期供給 設備点検 | 受託戸数 | 戸 | 受託契約書の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 受託販売店名称 |  |  |  |
| 定期消費 設備調査 | 受託戸数 | 戸 | 受託契約書の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 受託販売店名称 |  |  |  |
| 周 知 | 受託戸数 | 戸 | 受託契約書の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 受託販売店名称 |  |  |  |
| 緊急時対応 | 受託戸数 | 戸 | 受託契約書の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 受託販売店名称 |  |  |  |
|  | 受託戸数 | 戸 | 受託契約書の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 受託販売店名称 |  |  |  |
| 緊急時連絡 | 受託戸数 | 戸 | 受託契約書の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 受託販売店名称 |  |  |  |

４．保安業務実施状況

| 項 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器交換時等点検 | 毎月１回または容器交換時・点検記録・資格者 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |
| 供給開始時 点検・調査 | 年度※ | 年 月 ～ 年 月 | 年 月 ～ 年 月 | 年 月 ～ 年 月 |  | 年 月 ～ 年 月 |
|  | 実施戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
| 定期供給 設備点検 | 年度※ | 年 月 ～ 年 月 | 年 月 ～ 年 月 | 年 月 ～ 年 月 |  | 年 月 ～ 年 月 |
|  | 対象戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
|  | 実施戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
|  | 拒否戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
| 定期消費 設備調査 | 年度※ | 年 月 ～ 年 月 | 年 月 ～ 年 月 | 年 月 ～ 年 月 |  | 年 月 ～ 年 月 |
|  | 対象戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
|  | 実施戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
|  | 拒否戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
|  | 不在戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
|  | 改善の通知・改善措置・改善の記録 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |
| 周 知 | 周知内容・交付の方法・交付の記録 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |
| 緊急時対応の記録 | 記載項目・記載状況 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |

※期間は、事業年度とし、直近の過去４年間の実績を記入すること。

５．質量販売の状況

| 項 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台帳状況 | 容器の種類・数、年月日、販売先、残ガス引取記録等 |  |  |  | 適 ・ 否 |  |
| 供給開始時 点検・調査 | 年度 | 年 月 ～ 年 月 | 年 月 ～ 年 月 | 年 月 ～ 年 月 |  | 年 月 ～ 年 月 |
|  | 実施戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
| 定期消費 設備調査 | 年度 | 年 月 ～ 年 月 | 年 月 ～ 年 月 | 年 月 ～ 年 月 |  | 年 月 ～ 年 月 |
|  | 対象戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
|  | 実施戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
|  | 拒否戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
|  | 不在戸数 | 戸 | 戸 | 戸 |  | 戸 |
|  | 改善の通知・改善措置・改善の記録 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |
| 周 知 | 周知内容・交付の方法・交付の記録 |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |

※期間は、事業年度とし、直近の過去４年間の実績を記入すること。

６．保安業務機器の所有状況

| 保安業務用機器 | 保 有 台 数 | 自記圧力計（ 台） ・ マノメータ（ 台） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ガス検知器（ 台） ・ 漏えい検知液（ 個） |  |
|  |  | 一酸化炭素測定器（ 台） |  |
|  |  | ボーリングバー（ 台）・ 緊急工具類（ 個） |  |
|  | 比較検査 | 自記圧力計の検査 | 有 ・ 無 |

７．ＣＯ事故防止対策

| 湯沸器 （不完全燃焼防止未装着かつ屋内設置のもの） （開放式、ＣＦ式、ＦＥ式の湯沸器及び給湯器） | 昨年度末時点での対象個数 個 |
| --- | --- |
|  | うちこれまでに交換済 個 |
| 風呂釜 （不完全燃焼防止未装着かつ屋内設置のもの） （ＣＦ式及びＦＥ式風呂釜） | 昨年度末時点での対象個数 個 |
|  | うちこれまでに交換済 個 |

（１戸に複数の燃焼器具等がある場合は、その燃焼器具の数）