仕　　　　　様　　　　　書

| 品名 | 収納庫（個人ロッカー等） | 数量 | 物品構成表のとおり | 納入場所 | 別表のとおり |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標記案件の仕様は、次のとおりである。 【個人ロッカー】（８人用） １ 外寸（ベース込） (間口)900mm×(奥行)450mm×(高さ)1750～1870mmであること。 ２ 内 寸 ８人分の収納スペースがあり、内部を上段・下段に区切ることができ、持ち運び用バッグ（H260程度）やA4横（ファイル）を収納できるスペースがあること。各スペースの内寸が(間口)412mm以上×(奥行)378mm以上×(高さ)383mm以上であること。 ３ 扉 各スペースにメール穴（開口寸法：間口：240～337×25～30）があり、扉裏に郵便トレーを有すること。 ４ カラー ホワイト系統であること。 ５ ロック機能 各扉にダイヤル錠を備えること。 ６ 設 置 ベースと組み合わせて設置すること。 製品に適した方法で、壁や床に固定すること。その際、製品の材質・構造等に適した金具を用いること。 また、製品の材質・構造等に適した金具により上置き収納庫と連結すること。 【個人ロッカー】（４人用） １ 外寸（ベース込） (間口)900mm×(奥行)450mm×(高さ)965～1190であること。 ２ 内 寸 ４人分の収納スペースがあり、内部を上段・下段に区切ることができ、持ち運び用バッグ（H260程度）やA4横（ファイル）を収納できるスペースがあること。各スペースの内寸が(間口)412mm以上×(奥行)378mm以上×(高さ)383mm以上であること。 ３ 扉 各スペースにメール穴（開口寸法：間口：240～337×25～30）があり、扉裏に郵便トレーを有すること。 ４ カラー ホワイト系統であること。 ５ ロック機能 各扉にダイヤル錠を備えること。 ６ 設 置 ベースと組み合わせて設置すること。 製品に適した方法で、壁や床に固定すること。その際、製品の材質・構造等に適した金具を用いること。 また、上部にナチュラルオーク色系統の天板を設置すること。 【両開き収納庫（上置き）】 １ 外寸 (間口)900mm×(奥行)450mm×(高さ)346～400mmであること。 ※セットで設置する前項の個人ロッカーと合わせたサイズとすること。 ※設置場所の天井高さは2700mm ２ 内 寸 (間口)857～864mm×(奥行)415～421mm×(高さ)298～350mmであること。 ３ 扉 ラッチ付き、両開きの扉であること。 ４ カラー ホワイト系統であること。 ５ 設 置 前項の個人用ロッカー（８人用）の上部に設置すること。セットで設置する前項のロッカーと製品の材質・構造等に適した金具で連結すること。 【個人ロッカー用マスターキー】 １ 機 能 前項までの個人ロッカーに対応したマスターキーであること。 【共通仕様】 １ グリーン購入法特定調達品目に該当する場合、グリーン購入法適合製品であること。 ２ 一般社団法人日本オフィス家具協議会（JOIFA）が定める「オフィス家具－製品安全基準のガイドライン」に準拠した製品であること。（外装表面仕上げの保証期間は１年、可動部は２年、構造体に関わる部分は３年保障されるものであること。） ３ 国際標準化機構（ISO）の品質保証規格9001、環境マネジメント14001または日本産業規格（JIS）の認定工場で製造された製品であること。 ＜備考＞ １ 受注業者は、納入に要する費用（組立費及び設置費（指定するものに限る）・送料を含む）を負担し、納品時に生じた廃棄物等についても適正に処分すること。 ２ 本調達物品のうち個人ロッカー（８人用）６台、両開き収納庫６台および個人ロッカー用マスターキー１本については、県庁第一別館に納品すること（組立及び設置不要）。なお、納品日及び納品場所の詳細については、契約後に愛媛県との協議により決定すること。 ３ 本調達物品のうち個人ロッカー（４人用）16台については、県庁第一別館（４階土木管理課執務室横会議スペース（旧技術監室）、７階土木部会議室 等）に納品すること（うち７台のみ組立及び設置を行うこと）。なお、納品日については、契約後に愛媛県との協議により決定すること。 ４ 受注業者は、本仕様書に記載されていない事項が必要になった場合又は疑義が生じた場合については、速やかに愛媛県と協議するものとし、受注業者の一方的な解釈によることなく、愛媛県の指示を受けること。 |  |  |  |  |  |

物 品　構　成　表

| 品 名 | 収納庫（個人ロッカー等） | 納入場所 | 別表のとおり |
| --- | --- | --- | --- |

| 品名 | メーカー | 品番 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 個人ロッカー （８人用） | 内田洋行 | 5-856-6222（エルレージ） | ６台 |
|  | オカムラ | 4Z426R-ZA75（ピクスライン） |  |
|  | コクヨ | BWU-RN82ADEM79SAWNN（エディア） + BWUB-W9SAW（ダブルベース） |  |
| 個人ロッカー （４人用） | 内田洋行 | 5-856-4822（エルレージ） +5-825-9014（ダブルベース） +5-858-6033（天板） | 16台 |
|  | オカムラ | 4Z42JR-ZA75（ピクスライン） +4B11AZ-MX61（天板） |  |
|  | コクヨ | BWU-RN4ADEM59SAWNN（エディア） + BWUB-W9SAW（ダブルベース） +BWUT-W9MT1NN（天板） |  |
| 両開き収納庫 （上置き） | 内田洋行 | 5-825-1043（HSスタンダード） | ６台 |
|  | オカムラ | 4B30ZF-ZA75（レクトライン） |  |
|  | コクヨ | BWU-S09SAWN（エディア） |  |
| 個人ロッカー用 マスターキー | 内田洋行 | 非常解除キー | 1本 |
|  | オカムラ | マスターキー |  |
|  | コクヨ | 非常用解除キー |  |

（注1）同等品又は同等以上の品質・性能・形状等を有する製品でも可とする。ただし、仕様確認を要する。

（注2）品名ごとに同一品番に統一すること。