## 様式（循環）
点検記録表（ ） |  |  |  |  | 浴槽名：
令和 年 月 | 残留塩素測定（ppm） 0.4ppm程度を保持 かつ 1.0ppmを超えない | 浴槽水の 換水 | 循環配管の 清掃・消毒 | 集毛器の 清掃 | ろ過器の 逆洗浄 | 脱衣室・ 浴室の清掃 | その他・備考 貯湯槽の湯温管理 水位計配管消毒 シャワー通水 |  | 担当者
実施頻度 | 時、 時、 時、 時 |  |  | 毎日 |  | 毎日
１日
２日
３日
４日
５日
６日
７日
８日
９日
１０日
１１日
１２日
１３日
１４日
１５日
１６日
１７日
１８日
１９日
２０日
２１日
２２日
２３日
２４日
２５日
２６日
２７日
２８日
２９日
３０日
３１日
項目 |  |  |  |  | 実施年月日 |  |  | 備考
水質検査 | 原水 （温泉水及び地下水の場合は1年に１回以上） |  |  |  | 令和 年 月 日
| 浴槽水 （毎日換水の場合は1年に１回以上） |  |  |  | 令和 年 月 日
| 浴槽水 （連日使用の場合は1年に２回以上） |  |  |  | 令和 年 月 日
貯湯槽 | 清掃・消毒 |  |  |  | 令和 年 月 日
回収槽 | 内部の清掃・消毒 |  |  |  | 令和 年 月 日
シャワーヘッド ホース | 点検 |  |  |  | 令和 年 月 日
循環配管 | 内部点検・生物膜除去 |  |  |  | 令和 年 月 日
責任者確認