## 機能性能要件
性能条件表
借入物品仕様 |  | 貴社が見積もった製品の仕様 | 補足説明
ハードウェア（11台分）
形態 | ネットワーク接続ストレージ（NAS）であること。
ハードディスク装置 | RAID1以上の構成であること。 ホットプラグに対応していること。 データ保存容量として2TB以上が確保できること。
LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動切替) を1ポート以上有すること。
インターフェース | USB3.0端子×2以上備えること。
無停電電源装置（UPS） | 停電後一定時間の後、自動的に終了動作に入る機能及び自動終了操作が完了し、安全にサーバ・システムが停止するのに十分な電源供給能力を有すること。 バッテリの寿命に合わせた定期的な交換費用を含むこと。
バックアップ装置 | USB3.0（同等以上）接続外付けHDDへバックアップすることが可能なこと。 サーバと同等以上の保存容量を有すること。
ソフトウェア（11台分）
OS | Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup 相当
対応プロトコル | TCP/IP、UDP、SMB
UPS監視ソフトウェア | 無停電電源装置(UPS)を管理する機能を有すること。 スケジュールにより、自動的に起動、終了する機能を有すること。
ウイルス対策ソフトウェア | 以下のソフトウェアの動作を保証すること。なお、ライセンス番号は県が支給する。ServerProtect（トレンドマイクロ社製）